ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Том 56, Св.IІІ, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, 2013

ANNUAL of the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Vol. 56, Part ІІІ, Mechanization, electrification and automation in mines, 2013

**Фактори, характеризиращи енергийната ефективност на електрически пещи**

***Стeфан Чобанов1, Менто Ментешев2***

*1 СМС-С ЕООД, Пирдоп, e-mail: stefan.chobanov@cmc-c.com*

*2 СМС-С ЕООД, Пирдоп, e-mail: mento.menteshev@cmc-c.com*

**РЕЗЮМЕ.** В доклада са анализирани количествено основните фактори, които определят енергийната ефективност на електрическите пещи в режимите на първоначалното загряване, охлаждане, повторно загряване и квазистационарен режим. Селективно е изследвано влиянието на нагревателните мощности, продължителността на включване, хистерезиса на регулатора, поддържащ квазистационарният режим на пещта, и отдалечеността на средната работна температура на пещта от установената температура на съоръжението.

**FACTORS WHICH CHARACTERIZE THE ENERGY EFFICIENCY OF THE ELECTRIC OVENS**

***Stefan Chobanov1, Mento Menteshev2***

*1 СМС-С Ltd, Pirdop, e-mail: stefan.chobanov@cmc-c.com*

*2 СМС-С Ltd, Pirdop, e-mail: mento.menteshev@cmc-c.com*

**Abstract.** The reportanalyzedquantitativelythe main factorsthat determine theenergy efficiency of the electric ovensin the regimesof the initialheating, cooling, re-heating and quasimode.The influence of the heatingpower, the duration of switching, the hysteresisof controllerthat supports thequasimodeof the ovenand the remoteness ofthe average operating temperatureof the furnacefrom the establishedtemperatureof the equipment are selectively studied.

**Предисловие**

Фактор за повишаване на специфичния разход на енергия в електрическите пещи е намаления брой на работещите нагреватели. Това е потвърдено експеримен­тално (Доклад за обследване на енергийната ефективност в завод за Абразивни инструменти) и по-късно доказано, и с теоретичен анализ (Чобанов и др., 2012). Оказва се, че върху енергийната ефективност на електрическите пещи влияят и настройките на регулатора: температурата на изключване на нагревателите, температурата при която отново се включват и съотношението между тях.

Нашият анализ е опит да се даде количествена оценка за относителното влияние на посочените фактори върху потребената електрическа енергия и съответно върху специфичния разход на енергия при термична обработка на продукция в електрически пещи. Основните им топло­технически параметри, свързани с конструкцията на пещите, са априорно възприети за константни. В този сми­съл, количествените оценки имат относително значение.

**Режими на работа на електрическите пещи**

Режимите на работа на електрическите пещи и сушилни, свързани с консумацията на енергия са два: първо­начално загряване при което, след включване, пещта достига до технологично необходимата температура и поддържането и чрез периодично изключване и включ­ване на нагревателите. Режимът на първоначал­ното загряване на пещта има характер на преходен процес, а режимът поддържащ температурата за технологичното време за термичната обработка е възприет като квазистационарен.

При анализите пещта се разглежда като хомогенно тяло, с топлинната времеконстанта , загрявано с мощност по-малка или равна на обявената (номинална) .

**Режим на първоначално загряване**

В този период температурата на пещта нараства експоненциално, достигайки максимално допустимата работна температура за време . Консумираната енергия за този период е:

(1)

където:

е коефициентът характеризиращ, каква част от номиналната мощност се използва, т.е. от общия брой на нагреватели (n), каква част (m) работят.

- установената температура, която се достига от пещта, загрявана с обявената (номиналната) мощност за време (теоретично), а практически

;

*-* коефициентът характеризиращ каква част представлява работната температура ( от установената ().

От (1) следва, че за пещ с фиксирани параметри – обявена мощност и топлинна времеконстанта Т, консумираната енергия за преходния процес (първо­начално загряване) ще бъде функция на израза:

(2)

т.е. зависи от коефициентите , и тяхното съотношение.

Изчисления по израза (2) са дадени в таблица 1, за реални диапазони на изменение на двата коефициента:

,


.

*Таблица 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *0,60* | *0,65* | *0,70* | *0,75* | *0,80* | *0,85* | *0,90* | *0,95* | *1,00* |
| *0,55* | *86%*  *1,49* | *52%*  *1,22* | *35%*  *1,08* | *24%*  *0,99* | *16%*  *0,93* | 10%  0,88 | *6%*  *0,85* | *2%*  *0,82* | *0%*  *0,80* |
| *0,60* | *-* | *80%*  *1,66* | *48%*  *1,36* | *31%*  *1,21* | *21%*  *1,11* | *13%*  *1,04* | *8%*  *0,99* | *3%*  *0,95* | *0%*  *0,92* |
| *0,65* | *-* | *-* | *76%*  *1,85* | *44% 1,51* | *28%*  *1,34* | *17%*  *1,23* | *9%*  *1,15* | *4%*  *1,09* | *0%*  *1,05* |
| *0,70* | *-* | *-* | *-* | *69%*  *2,03* | *38%*  *1,66* | *22%*  *1,47* | *12%*  *1,35* | *6%*  *1,27* | *0%*  *1,20* |
| *0,75* | *-* | *-* | *-* | *-* | *60%*  *2,22* | *31%*  *1,82* | *16%*  *1,61* | *6%*  *1,48* | *0%*  *1,39* |
| *0,80* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50%*  *2,41* | *23%*  *1,98* | *9%*  *1,75* | *0%*  *1,61* |
| *0,85* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *70%*  *2,60* | *13%*  *2,14* | *0%*  *1,90* |
| *0,90* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22%*  *2,80* | *0%*  *2,30* |
| *0,95* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0%*  *2,99* |


В таблица 1 на всеки хоризонтален ред отгоре е показано процентното нарастване на разхода на енергия с намаляване на работната мощност.

Част от данните в табл.1 са показани графично на фиг.1.



**Фиг.1**

Анализирайки резултатите, могат да се направят интересни заключения, характеризиращи преходния период до първоначалното достигане на работната температура. Консумираната енергия нараства с намаляване на Това е най-силно изразено при ниска стойност на , т.е. когато работната максимална темпе­ратура (за ). При еднакви стойности на , енергията нараства с увеличаване на работната температура до установената и може да достигне до 3-кратна стойност. При намаляване на , се наблюдава нарастване на консумираната енергия, която достига до 86%, спрямо случая когато пещта работи с (фиг.2). Отсъствието на стойности в табл.1 и извън очертания сегмент във фиг.1. показват, че работната температура не може да бъде достигната с работна мощност .



**Фиг.2**

При достигане на технологично необходимата температура , регулаторът подава команда за изключване на напрежението. Пещта преминава в режим на охлаждане.

**Режим на охлаждане**

При този режим след време , температурата на пещта достига до .

(3)

Въвеждайки , (3) може да се запише като:

, (4)

където , е коефициент, характеризиращ кратността минималната температура , зададена от регулатора, спрямо установената температура.

В този период не се консумира енергия - , тъй като Pp = 0 (нагревателите са изключени).

Достигайки регулаторът дава команда за включване на напрежението към пещта и се преминава в режим на повторно нагряване.

**Режим на повторно нагряване**

Нарастването на температурата следва закона

(5)

и за време t=t3 достига максималната температура , при което регулаторът отново изключва напрежението.

(6)

От (6) определяме времето

(7)

Включвайки въведените вече коефициенти на кратност на и спрямо установената температура - и , уравнение (7) придобива вида:

(8)

Консумираната енергия в този режим на повторно нагряване, в съответствие с (8) е:

(9)

Като се има в предвид, че , енергията ще има винаги реална стойност, когато:

(10)

Анализът на израза за енергията (9), приемайки, че и Т са константни величини за дадена пещ, се свежда до оценки на стойностите от:

(11)


Изчислена стойност на (11) за и при фиксирани съотношения между и зададени при хистерезис в настройката на регулатора 10% и 20% са дадени в таблица 2 и графично представени на фиг.3.

Режимът на работа при повторно нагряване от до се характеризира със следните закономерности:

* при намаляване на работната мощност на пещта енергията винаги нараства. Количест­вено нарастването на енергията при се увеличава при нарастване на хистерезиса в настройките на регулатора;
* при хистерезис в настройката на регулатора 10%, енергията нараства четирикратно при и , а при хистерезис 20% за същите стойности на и – енергията нараства трикратно (табл.2);
* с „приближаване“ степента на повторното нагряване - към установената температура - загубата на енергия се увеличава, при това с нарастваща скорост, с намаляване на (табл.2, фиг.3).

*Таблица 2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | | | | | |
| ***0,60*** | ***0,65*** | ***0,70*** | ***0,75*** | ***0,80*** | ***0,85*** | ***0,90*** | ***0,95*** | ***1,00*** |
| ***0.9*** | ***0.55*** | *0.44* | *0.28* | *0.22* | *0.18* | *0.16* | *0.14* | *0.13* | *0.12* | *0.11* |
| ***0.60*** | *-* | *0.51* | *0.33* | *0.25* | *0.21* | *0.18* | *0.16* | *0.15* | *0.14* |
| ***0.70*** | *-* | *-* | *-* | *0.66* | *0.42* | *0.32* | *0.27* | *0.23* | *0.21* |
| ***0.80*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0.81* | *0.48* | *0.36* | *0.30* |
| ***0.90*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *0.98* | *0.64* |
| ***0.8*** | ***0.55*** | *0.70* | *0.48* | *0.38* | *0.33* | *0.29* | *0.26* | *0.24* | *0.23* | *0.22* |
| ***0.60*** | *-* | *0.79* | *0.55* | *0.44* | *0.38* | *0.33* | *0.29* | *0.28* | *0.26* |
| ***0.70*** | *-* | *-* | *-* | *1.00* | *0.70* | *0.56* | *0.48* | *0.42* | *0.38* |
| ***0.80*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1.22* | *0.85* | *0.69* | *0.59* |
| ***0.90*** | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1.45* | *1.03* |



**Фиг.3**

Редувайки се периодично, времената за охлаждане и за повторно загряване , пещта се оказва в цикличен квазистационарен режим.

**Квазистационарен режим**

Той се характеризира с параметъра „Продължителност на Включване” ():

(12)

където *tц = t2 +t3.*

Включвайки (4) и (8) в (12) и след преобразуване се получава:

*.* (13)

Тази зависимост показва, че параметъра ПВ зависи от зададените температури и , от тяхната отдалеченост от и от коефициента на натоварване по мощност .

Така при продължителност на термообработка в квазистационарен режим , консумираната енергия ще бъде:

(14)

След заместване с (13):

*.* (15)

Изведените зависимости позволяват да се оцени относителния принос на преходния и квазистационарния режим на пещта в потребената енергия. Те са функция от натоварването по мощност (, максималната работна температура хистерезиса на регулатора, лимитиращ и отдалечеността на последните от установената температура , която се достига при работа с обявената (номинална) мощност на електрическата пещ за време 4Т.

Изчисленията за характерни и реални стойности на посочените параметри са дадени в табл.3. Като база за сравнение квазистационарния процес е приет с про­дължи­телност 1 час (), а данните за множителя са дадени в колона 6.

Колона 7 показва, че тази енергия се променя (при приетия диапазон на изменение на параметрите) от 32 до 47%, като в този интервал се наблюдава намаление при стойности . За разглежданите примери, консумираната енергия в преходния и квазистационарния режим се изравняват при продължителност на последния в порядъка на 2,1 до 3,1 часа (колона 8).

Данните от таблица 3 потвърждават направените заключения относно консумираната енергия. Тя се увеличава при нарастване на , при нарастване () и при намаляване на хистерезиса в настройката на регулатора и в двата основни температурни режима.

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параметри** | | | **Изчислени**  **множители** | |  | **Време в часове на квазистационен процес при** |
|  |  |  | **Прехо­ден процес**  **по (2)** | **Квази-стационарен процес**  **по (15)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 1.0 | 0.80 | 0.72 | 1.61 | 0.76 | 47 | 2.10 |
| 2 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 1.45 | 0.66 | 45 | 2.20 |
| 3 | 0.75 | 0.60 | 0.54 | 1.65 | 0.57 | 34 | 2.90 |
| 4 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 2.03 | 0.66 | 32 | 3.10 |
| 5 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 1.64 | 0.57 | 34 | 2.90 |
| 6 | 1.00 | 0.6 | 0.54 | 0.92 | 0.37 | 40 | 2.50 |

**Специфичен разход на електрическа енергия**

Общата електрическа енергия, която се консумира от електрическата пещ представлява сума от енергиите в преходния и квазистационарните процеси. От (1) и (15) следва:

(16)

Ако подложената на термична обработка продукция е с количество Q (kg, t) специфичният разход на електрическа енергия е:

(17)

Очевидно, специфичният разход на ел.енергия ще следва характера и изменения на енергията W и нейните компоненти , тъй като Q e условно постоянно (за всеки термообработващ цикъл). Така специфичният разход на електрическа енергия се оказва зависим и нараства при при изгорели нагреватели и при програмиране на по-голям хистеризис на регулатора, т.е. на съотношението /(при спазeн технологичен режим за термична обработка).

Тези заключения са потвърдени и при експеримен­талното определяне на потреблението и специфичния разход на електрическа енергия на пещи работещи с пълен и номинален брой нагреватели и с различни настройки на регулаторите (Доклад за обследване на енергийната ефективност в завод за Абразивни инструменти).

**Заключение**

Анализът на количествените зависимости доказват по категоричен начин, че определящо значение за увеличаване на специфичният разход на енергия при термообработка в електрическите пещи е работата в режим на намалена работна мощност спрямо обявената (номиналната).

От гледна точка на енергийната ефективност, за да бъде тя максимална, електрическите пещи трябва да работят само с номиналната си нагревателна мощност, регулаторите трябва да са настроени с минимален хистерезис, при максимална работна температура съобразена с технологичните изисквания и по възможност „отдалечена“ от установената (максимална) температура, която може да развие пещта.

Като се има предвид значителната мощност на електрическите пещи за термообработка (изпичане и сушене) и непрекъснатия им режим на работа, намаляването на специфичния разход на енергия до 2-2,5 пъти ще доведе до повишаване на енергийната ефективност, до намаляване на разхода на електрическа енергия, което рефлектира върху ограничаването на емисиите от въглероден диоксид.

**Литература:**

Доклад за обследване на енергийната ефективност в завод за Абразивни инструменти (ЗАИ) гр.Берковица. Архив СМС-С, реф.№ 962, 2009.

Чобанов Ст., К. Джустров, М. Ментешев. 2012. Относно енергийната ефективност на електрически пещи, работещи с намален брой нагреватели. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски“ т.55, св. “Механизация, електрификация и автоматизация.