Одобрявам: …………………..

проф. д-р Любен Тотев

Р Е К Т О Р

Д О К У М Е Н ТА Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ””

по Процедура BG161po003-1.2.04 -

„развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”,

СЪфинансирана от ЕС чрез Европейски ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”по  Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007 – 2013 г.

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I - Решение и Обявление

ЧАСТ П - Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I - Описание на предмета на поръчката;

Раздел П - Технически спецификации;

Раздел III - Условия и ред за подаване на офертите;

Раздел IV - Изисквания към офертите;

Раздел V - Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката;

Раздел VI - Съдържание на офертата;

- Плик № 1 - Документи за подбор;

- Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката;

- Плик № 3 - Предлагана цена;

Раздел VII - Гаранции

- Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата;

- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

- Условия и размер на гаранцията за поддръжка в гаранционен срок;

- Банкова сметка

Раздел VIII - Разяснения по документацията за участие

Раздел IX - Оценка на офертите

Раздел X - Условия и ред за провеждане на процедурата

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите

- Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

Раздел XI - Проект на договор

Раздел XII - Приложения

Приложение № 1 - Оферта (образец)

Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (образец)

Приложение № 3 - Предлагана цена (образец) - по обособени позиции

Приложение № 4 - Банкова гаранция за изпълнение (примерен образец)

Приложение № 5 - Банкова гаранция за участие (примерен образец)

Приложение № 6 - Банкова гаранция за поддръжка в гаранционен срок (примерен образец)

Приложение № 7 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 8 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (образец)

Приложение № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец)

Приложение № 11 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)

Приложение № 12 - Технически спецификации на оборудването /уредите/ (по обособени позиции)

Приложение № 12a – Специфични изисквания към теоретичните и практически занятия по обучението;

Приложение № 12б - Специфични изисквания към инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването;

Приложение № 13 – Декларация, че предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, защита от движещи се части и радиационна безопасност (образец);

Приложение № 14 – Декларация, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012г., заводски комплектовано /с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в Приложение № 12/, с посочени продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език (образец);

Приложение № 15 – График на сроковете за изпълнение на поръчката (по обособени позиции);

Приложение № 16 – Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец);

Приложение № 17 – Списък на основните договори /вкл. с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства/ през последните три години, считано до крайната дата на подаване на офертите (образец);

Приложение № 18 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (образец);

ЧАСТ II

Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I

Описание на предмета на поръчката

1.1. Предмет на настоящата поръчка е доставка на лабораторно оборудване /уреди/ за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, инсталиране, приемни изпитания на място на оборудването /доставените уреди/ и въвеждането им в експлоатация, както и обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя по всяка обособена позиция за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването /доставените уреди/, разделена на 33 (тридесет и три) самостоятелно обособени позиции, както следва:

- обособена позиция № 1 - Доставка на трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата;

- обособена позиция № 2 - Доставка на автоматично тестово устройство;

- обособена позиция № 3 - Доставка на програмируем контролер;

- обособена позиция № 4 - Доставка на ръчен цифров осцилоскоп;

- обособена позиция № 5 - Доставка на цифров осцилоскоп;

- обособена позиция № 6 - Доставка на измерител на мощност;

- обособена позиция № 7 - Доставка на камера за индустриална поддръжка;

- обособена позиция № 8 - Доставка на еднофазен анализатор и измервател на качеството на ел. енергията;

- обособена позиция № 9 - Доставка на интерфейс за събиране на данни и сензори към него;

- обособена позиция № 10 - Доставка на прецизен луксметър;

- обособена позиция № 11 - Доставка на спектрорадиометър;

- обособена позиция № 12 - Доставка на гониофотометър;

- обособена позиция № 13 - Доставка на кълбов фотометър;

- обособена позиция № 14 - Доставка на захранване стабилизирано;

- обособена позиция № 15 - Доставка на еталон за интензитет;

- обособена позиция № 16 - Доставка на прецизен мултимер;

- обособена позиция № 17 - Доставка на електронен термометър;

- обособена позиция № 18 - Доставка на инфрачервен термометър;

- обособена позиция № 19 - Доставка на уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи;

- обособена позиция № 20 - Доставка на газ-анализатор;

- обособена позиция № 21 - Доставка на уред за измерване на скорост;

- обособена позиция № 22 - Доставка на термоанемометър;

- обособена позиция № 23 - Доставка на ултразвуков дебитомер;

- обособена позиция № 24 - Доставка на ултразвуков детектор;

- обособена позиция № 25 - Доставка на луксметър;

- обособена позиция № 26 - Доставка на волтметър-амперметър-ватметър;

- обособена позиция № 27 - Доставка на термовизионна камера;

- обособена позиция № 28 - Доставка на уред за измерване на U-фактор;

- обособена позиция № 29 - Доставка на уред за термопомпи и хладилни системи;

- обособена позиция № 30 - Доставка на сканиращ електронен микроскоп със сонда;

- обособена позиция № 31 - Доставка на рентгенов дифрактометър;

- обособена позиция № 32 - Доставка на приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор;

- обособена позиция № 33 - Доставка на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър;

* Забележка: Обособените позиции, за които не се предвижда обучение са посочени в Приложение № 12а!

1.2. Място на изпълнение на поръчката - оборудването трябва да бъде доставено от Изпълнителя в предварително определени лабораторни помещения в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

1.3. Срок/ове за изпълнение на поръчката – съгласно Приложение № 15 към документацията.

1.4. Обща стойност на поръчката – не повече от 984 380 /деветстотин осемдесет и четири хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

- по обособена позиция № 1 - Доставка на трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата – не повече от 44 300 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 2 - Доставка на автоматично тестово устройство – не повече от 36 800 лева с  ДДС;

- по обособена позиция № 3 - Доставка на програмируем контролер – не повече от 14 000 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 4 - Доставка на ръчен цифров осцилоскоп – не повече от 10 000 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 5 - Доставка на цифров осцилоскоп – не повече от 4 500  лева без ДДС;

- по обособена позиция № 6 - Доставка на измерител на мощност – не повече от 1 200 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 7 - Доставка на камера за индустриална поддръжка –  не  повече  от 5 000 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 8 - Доставка на еднофазен анализатор и измервател на качеството на ел. енергията – не повече от 8 200 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 9 - Доставка на интерфейс за събиране на данни и сензори към него – не повече от 12 500 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 10 - Доставка на прецизен луксметър – не повече от 13 550 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 11 - Доставка на спектрорадиометър – не повече от 11 630 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 12 - Доставка на гониофотометър – не повече от 47 200 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 13 - Доставка на кълбов фотометър – не повече от 25 180 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 14 - Доставка на захранване стабилизирано – не повече от 5 330 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 15 - Доставка на еталон за интензитет – не повече от 3 500 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 16 - Доставка на прецизен мултимер – не повече от 2 240 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 17 - Доставка на електронен термометър – не повече от 2 100 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 18 - Доставка на инфрачервен термометър – не повече от 1 400 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 19 - Доставка на уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи – не повече от 22 900 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 20 - Доставка на газ-анализатор – не повече от 10 300 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 21 - Доставка на уред за измерване на скорост – не повече от 1 450 лева с  ДДС;

- по обособена позиция № 22 - Доставка на термоанемометър – не повече от 1 350 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 23 - Доставка на ултразвуков дебитомер – не повече от 10 900 лева без ДДС

- по обособена позиция № 24 - Доставка на ултразвуков детектор – не повече от 6 100 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 25 - Доставка на луксметър – не повече от 1 250 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 26 - Доставка  на  волтметър-амперметър-ватметър  –  не  повече от 1 200 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 27 - Доставка на термовизионна камера – не повече от 52 800 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 28 - Доставка на уред за измерване на U-фактор – не повече от 2 800 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 29 - Доставка на уред за термопомпи и хладилни системи – не повече от 2 200 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 30 - Доставка на сканиращ електронен микроскоп със сонда – не повече от 300 000 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 31 - Доставка на рентгенов дифрактометър – не повече от 186 000 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 32 - Доставка на приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор – не повече от 91 300 лева без ДДС;

- по обособена позиция № 33 - Доставка на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър – не повече от 45 200 лева без ДДС.

Всеки участник може да представи оферта за една или за повече обособени позиции!

Раздел II

Технически спецификации

- Техническите спецификации, на които трябва да отговаря оборудването /уредите/, са посочени в Приложение №. 12. Техническите спецификации на предлаганите уреди трябва да съответстват на техническите спецификации на Възложителя.

- Предлаганото от участника оборудване /уреди/ трябва да бъде произведено от производител, притежаващ система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

- Предлаганото от участника оборудване /уреди/ трябва да бъде ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012г., заводски комплектовано /с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в Приложение № 12/, с посочени продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език.

- Предлаганото от участника оборудване /уреди/ трябва да отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, защита от движещи се части и радиационна безопасност (ако изискването за защита от движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване /уред/).

- Предлаганото от участника оборудване трябва да бъде произведено от производител, който има оторизиран сервиз на територията на Република България или Европейския съюз, или да има упълномощен представител за Република България, чрез който да се осъществява сервиза.

- Предлаганото от участника оборудване /уреди/ трябва да бъде с осигурено гаранционно обслужване минимум 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за инсталацията, приемните изпитания на оборудването и въвеждането му в експлоатация. Гаранционните условия следва да удовлетворяват следните изисквания:

2.6.1. Отстраняване за сметка на Изпълнителя на дефект или повреда на някой от уредите, възникнали при нормалната им експлоатация по време на гаранционния срок - в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – до 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

2.6.2. Замяна с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционният срок уред - в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по 2.6.1.

2.7. Всички уреди трябва да бъдат доставени на Възложителя сглобени, с монтирани принадлежности и готови за употреба.

Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите

- Офертите трябва да се представят в срок до 16,00 часа на 27.12.2013 г. в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", при спазване изискванията на чл. 55 и чл. 56 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор";

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена".

- Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.1 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Документи за подбор" като се посочва и фирмата на участника.

3.3.1. Лицата, които ще представляват участниците в процедурата и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представляват участника. Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде преведено на български език.

- Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.2 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката " като се посочва и фирмата на участника.

- Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена " като се посочва и фирмата на участника.

- Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите.

- Предложението за изпълнение на поръчката" и „Предлаганата цена" следва да бъдат подписани от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 3.3.1. от настоящия раздел.

- Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

- Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Раздел IV

Изисквания към офертите

4.1. Общи изисквания към офертите на участниците

- Всеки участник има право да представи само една оферта за обособена позиция.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания.

Раздел V

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката

5.1. В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия и за което не е налице някое от обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, , букви „а” – „д” и ал. 2, т. 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Относно чуждестранните участници се прилагат и изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

5.2. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат договор/споразумение за учредяване на обединението. В него съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки от тях в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществени поръчки.

5.2.1. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;

б) обединението (консорциум) е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението;

г) всеки член от обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва само в това обединение.

5.2.2. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора или в друг, подписан от всички участници документ, лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.

5.2.3. Договорът/споразумението за създаване на обединение (консорциум), следва да бъде нотариално заверен/о.

5.3. Участникът трябва да предостави доказателства за финансово-икономическо състояние - общ оборот (ако е физическо лице общ доход) за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер, равен на двойния размер на сумата по обособената позиция/позиции, по които участва, без ДДС – общо за трите години.

*Забележка: Участникът представя доказателства за финансово-икономическо състояние, в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейността си.

5.4. Участникът трябва да има изпълнени минимум 3 договора (поръчки, доставки), сключени през предходните 3 (три) години, считано до крайната дата на подаване на офертите, за доставка на апаратура, като поне 1 (един) е с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства (доказва се със списък на договорите и референции към тях)). Списъкът на договорите и представените референции трябва да съдържа следната информация: Предмет на договора /посочва се вида на доставеното оборудване/, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора).

*Забележка: под сходен предмет на договора се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия вид като оборудването /уреда/ на обособената позиция, за която участникът кандидатства.

*Забележка: в случай, че един участник кандидатства за повече от една обособени позиции, същият е длъжен да представи поне по 1 /един/ договор със сходен предмет за всяка обособена позиция, за която кандидатства. Договорите със сходен предмет се включват в общия брой на договорите, за които участникът следва да представи данни. Референциите следва да се покриват с договорите по т. 5.4.

Раздел VI

Съдържание на офертата

6.1. Плик № 1 - „Документи за подбор"

Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал.

- Оферта (съгласно Приложение № 1) - оригинал.

- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”)

- Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 6.1.3 в официален превод.

- Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.

- При участници обединения - договор/споразумение за участие в откритата процедура, съгласно всички изисквания на т. 5.2. – 5.2.3 от документацията, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

- Документ в оригинал, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размери (без ДДС) както следва:

- за цялата обществена поръчка – 9 840,00 (девет хиляди осемстотин и четиридесет) лева;

или по обособените позиции:

- по обособена позиция № 1 - Доставка на трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата – 443 лева;

- по обособена позиция № 2 - Доставка на автоматично тестово устройство – 368 лева;

- по обособена позиция № 3 - Доставка на програмируем контролер – 140 лева;

- по обособена позиция № 4 - Доставка на ръчен цифров осцилоскоп – 100 лева;

- по обособена позиция № 5 - Доставка на цифров осцилоскоп – 45 лева;

- по обособена позиция № 6 - Доставка на измерител на мощност – 12 лева;

- по обособена позиция № 7 - Доставка на камера за индустриална поддръжка - 50 лева;

- по обособена позиция № 8 - Доставка на еднофазен анализатор и измервател на качеството на ел. енергията – 82 лева;

- по обособена позиция № 9 - Доставка на интерфейс за събиране на данни и сензори към него – 125 лева;

- по обособена позиция № 10 - Доставка на прецизен луксметър – 135 лева;

- по обособена позиция № 11 - Доставка на спектрорадиометър – 116 лева;

- по обособена позиция № 12 - Доставка на гониофотометър – 472 лева;

- по обособена позиция № 13 - Доставка на кълбов фотометър – 251 лева;

- по обособена позиция № 14 - Доставка на захранване стабилизирано – 53 лева;

- по обособена позиция № 15 - Доставка на еталон за интензитет – 35 лева;

- по обособена позиция № 16 - Доставка на прецизен мултимер – 22 лева;

- по обособена позиция № 17 - Доставка на електронен термометър – 21 лева;

- по обособена позиция № 18 - Доставка на инфрачервен термометър – 14 лева;

- по обособена позиция № 19 - Доставка на уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи – 229 лева;

- по обособена позиция № 20 - Доставка на газ-анализатор – 103 лева;

- по обособена позиция № 21 - Доставка на уред за измерване на скорост – 14 лева;

- по обособена позиция № 22 - Доставка на термоанемометър – 13 лева;

- по обособена позиция № 23 - Доставка на ултразвуков дебитомер – 109 лева;

- по обособена позиция № 24 - Доставка на ултразвуков детектор – 61 лева;

- по обособена позиция № 25 - Доставка на луксметър – 12 лева;

- по обособена позиция № 26 - Доставка на волтметър-амперметър-ватметър – 12 лева;

- по обособена позиция № 27 - Доставка на термовизионна камера – 528 лева;

- по обособена позиция № 28 - Доставка на уред за измерване на U-фактор – 28 лева;

- по обособена позиция № 29 - Доставка на уред за термопомпи и хладилни системи – 22 лева;

- по обособена позиция № 30 - Доставка на сканиращ електронен микроскоп със сонда – 3 000 лева;

- по обособена позиция № 31 - Доставка на рентгенов дифрактометър – 1 860 лева;

- по обособена позиция № 32 - Доставка на приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор – 913 лева;

- по обособена позиция № 33 - Доставка на преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър – 452 лева;

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, , букви „а” – „д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 7) - оригинал.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (съгласно Приложение № 8) - оригинал.

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 9) - оригинал.

- Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. За целта участникът следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация (оригинал) - съгласно образеца в Приложение № 10. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, документите по т.т. 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7 и 6.1.8 от този раздел се представят за всеки от тях.

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 11) - оригинал.

- Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено на български език.

- За участници обединения - документите по т. 6.1.3, т. 6.1.6, т. 6.1.7, т. 6.1.8 и т. 6.1.17 се представят от всеки участник в обединението, а документите по т. 6.1.14, т. 6.1.15 и т. 6.1.16 - от участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

- За чуждестранни участници - документите по т. 6.1.6, т. 6.1.7, т. 6.1.8, т. 6.1.14, т. 6.1.15 и т. 6.1.16 и т. 6.1.17, които са на чужд език се представят и в превод.

- Годишнитe финансови отчети /ГФО/ или тяхната част ОПР /отчет за приходите и разходите/ на ГФО на участника за последните 3 /три/ финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (заверени копия с подпис на участника и надпис "Вярно с оригинала")

*Забележка: Участникът представя годишни финансови отчети или тяхната част ОПР, в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейността си.

- Декларация за реализиран общ оборот за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) (съгласно Приложение № 16) - оригинал

*Забележка: Участникът представя доказателства за финансово-икономическо състояние, в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейността си.

- Списък на основните договори /вкл. с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства/ през последните три години, считано до крайната дата на подаване на офертите (съгласно Приложение № 17) – оригинал и референции към посочените договори – оригинали;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (съгласно Приложение № 18) – оригинал

6.2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката"

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

- Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (съгласно Приложение № 2) - оригинал.

6.2.1.1. Участникът трябва да предложи срок за изпълнение на поръчката /в т. ч. доставка, инсталиране, приемни изпитания и въвеждане в експлоатация, както и обучение ако такова се предвижда/ (в календарни дни), като максималният/те срок/ове е /са посочен/и в Приложение № 15 от документацията.

6.2.1.2. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на оборудването (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на оборудването /т. 9.3./

6.2.1.3. Участникът трябва да предложи срок за отстраняване на дефект или повреда (в календарни дни), който не трябва да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

6.2.1.4. Участникът трябва да предложи срок за замяна (в календарни дни) с нов уред за своя сметка поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционният срок уред, като срокът за замяна не трябва да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по т. 6.2.1.3.

- Сертификат/и на производителя/ите на оборудването /уредите/, които участникът предлага в офертата си, за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, , с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено копие с надпис "Вярно с оригинала, подпис от оправомощено лице на участника).

Сертификатът или документите по т. 6.2.2 трябва да бъдат валидни към датата на представяне на офертите и трябва да бъдат издадени от органи по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF ML А), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код, покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка, или от други органи, когато това е допустимо по законодателството на съответната чужда държава.

- Подробно описание на предлаганото от участника оборудване, включващо окомплектоването /с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в Приложение № 12/, всички метрологични и технически характеристики. Участникът трябва да изготви и приложи Таблица за съответствие (свободен текст), от която да е видно съответствието на техническите спецификации на предлаганото от участника оборудване с техническото задание на Възложителя (Приложение № 12 от документацията) или надвишаването на техническите изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 12 за съответната обособена позиция;

*Забележка: Предлаган примерен текст на таблицата по т. 6.2.3:

„Предлаганото от нас Оборудване /уред/ ......................................................................................................... има следните характеристики: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................и напълно съответства/ съответства и надвишава (ненужното не се изписва) следните технически изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 12 за съответната обособена позиция: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Участникът трябва да приложи каталози, проспекти, брошури и други печатни материали, доказващи техническите параметри на предлаганото оборудване и неговото съответствие с техническото задание на Възложителя.

В приложената Таблица за съответствие, както и в текста на описанието на оборудването, участникът трябва да реферира към съответния печатен материал за изпълнението на всяко изискване от техническото задание.

- Декларация, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012г., заводски комплектовано /с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в Приложение № 12/, с посочени продуктови номера и придружени от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език (съгласно Приложение № 14) - оригинал.

- Декларация от участника, удостоверяваща, че предложеното от него оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, защита от движещи се части и радиационна безопасност (ако изискването за защита от движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване /уред/) (съгласно Приложение № 13) – оригинал заедно със сертификати или друга техническа документация /каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали/, удостоверяващи съответствието;

- Списък на документите, които ще придружават предлаганото оборудване (технически и експлоатационна документация, ръководства за работа, сервизна документация и др.)

- Предложение за гаранционно обслужване (свободен текст) - оригинал.

6.2.7.1. Участникът трябва подробно да изложи условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния период. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Гаранционното обслужване трябва да обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация, както и време за отстраняване на повреда.

6.2.7.2. Участникът трябва да представи списък на оторизираните от производителя на предлаганото оборудване сервизи в Република България (ако има такъв) или на територията на Европейския съюз с посочени адрес, телефон и брой обучени и сертифицирани сервизни инженери или информация за организацията на сервизното обслужване чрез упълномощен представител за Република България на производителя.

Тази информация трябва да бъде потвърдена с документ за оторизиран от производителя на предлаганото оборудване сервиз или документ за упълномощен представител в България, чрез който ще се осъществява сервизът.

6.3. Плик № 3 - „Предлагана цена"

Ценовото предложение на участника трябва да съдържа:

6.3.1. Попълнена и подписана ценова оферта по приложения в документацията образец (съгласно Приложение № 3).

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 3 се представят за всяка от позициите.

„Предлаганата цена" следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

*Забележка: Предлаганата цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е приложимо) и др. ДДС се начислява отделно.

Раздел VII

Гаранции

  - Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

    - Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размерите, посочени в т. 6.1.5 от този раздел и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по примерния образец (съгласно Приложение № 5) и валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след крайния срок за подаване на офертите. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранциите за участие в процедурата се усвояват, задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

  - Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

    - Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора (в лева) в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по примерния образец (съгласно Приложение № 4) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на съответния проекто-договор.

  - Условия и размер на гаранцията за поддръжка в гаранционен срок

    - Съгласно чл. 59, ал. 4 от ЗОП при подписване на Протокола за успешното приключване на инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на оборудването Изпълнителят следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 3 % (три процента) от крайната цена на договора в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя по примерния образец съгласно Приложение № 6, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по съответната обособена позиция. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията, определени в съответния проекто-договор.

7.4. Банкова сметка

Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 7.2.1 и т. 7.2.2 гаранции за участие процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”:

Банка: БНБ,

Банков код BIC: BNBGBGSD

Банкова сметка BG79BNBG96613300162401

Раздел VШ Разяснения по документацията за участие

- Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното получаване на адреса на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п. к.1700, ул. "Проф. Боян Каменов", факс: 02 962 49 40. Лица за контакти: Иво Георгиев – гл. експерт отдел „Капитално строителство”, тел. +359 2 8060219; Борислав Крушкин – Директор АСД, тел. +359 2 8060319; Проф. д-р. Иван Стоилов, тел. +359 2 8060465; гл. ас. д-р Александър Здравков, тел. +359 2 8060228.

- Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането.

- Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

Раздел ІХ

Оценка на офертите

9.1 Ако предлаганото в офертата оборудване /уред/ по дадена обособена позиция не отговаря на едно или повече от техническите изисквания на Възложителя (Приложение 12), същата няма да бъде оценявана и участникът ще бъде отстранен от процедурата по възлагането на обществената поръчка за същата обособена позиция.

9.2. Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно

9.3. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Показателите, по които ще се определя  “икономически най-изгодната оферта” и тежестта на всеки един от тях в комплексната  оценка в офертата са както следва:

| Показател –П (наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символично означение (точките по показатели) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Допълнителни технически характеристики и функционални възможности – П1 | 75 % (0,75 ) | 10 | ДТХ |
| 2.Условия за гаранционен сервиз П2 | 10% (0,1) | 10 | Г |
| 3. Предложена цена П3 | 15 % (0,15) | 10 | Ц |

а) Показател 1 – П1 – Допълнителни технически характеристики и функционални възможности /ДТХ/ на офертата.

Оценката ще се формира като сбор от точките в съответствие с допълнителните техническите и функционални възможности на предлаганите уреди (Приложение № 12в от документацията).

Допълните технически характеристики и функционални възможности се доказват от съответния участник чрез представяне на каталожни данни, проспекти, сертификати или други документи, удостоверяващи тяхното наличие за съответнетната позиция.

Точките по  Показател 1 на всеки участник се получават по следната формула:

П1  = ДТХ х 0,75, където 0,75 е относителното тегло на показателя

б) Показател П2 Гаранционно обслужване

| Условия на гаранционен сервиз | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| Гаранционно обслужване над задължителните 24 месеца /Г/ | допълнително 6 месеца | 2 точки |
|  | допълнително 12 месеца | 4 точки |
|  | допълнително 18 месеца | 6 точки |
|  | допълнително 24 месеца | 8 точки |
|  | допълнително повече от 24 месеца | 10 точки |

Точките по П2 на всеки участник се получават по следната формула:

П2 = Г х 0,1, където  0,1 е  относителното тегло на показателя

в)  Показател П3 „Предложена цена”

Точките на  участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

, където:

10 са максималните точки по показателя;

Цмин. – е най-ниската предложена цена;

Цn – цената на n-тия участник.

Точките по П3 на  n-тия участник се получават по следната формула:

П3 = Ц х 0,15, където 0,15 е относителното тегло на показателя.

9.4. Комплексната оценка КО на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата на трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1+ П2 + П3

9.5. Класирането на офертите по всяка една обособена позиция се извършва от комисията в низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

9.6. При наличие на две или повече оферти по всяка една обособена позиция с равни комплексни оценки, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай, че такъв не може да бъде избран по описания по-горе ред.

Раздел X

Условия и ред за провеждане на процедурата

10.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

    - Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.

    - Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.

    - Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 30.12.2013 г. в зала 68 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, находяща се в Ректората, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", от комисия, назначена от Възложителя.

    - Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

    - Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” (www.mgu.bg).

- Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

    - Обявяването на класираните участници по всяка от позициите, определянето на участниците, класирани на първо място за изпълнители на поръчката и сключването на договор/и за възлагане на обществената поръчка, ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.

    - Възложителят сключва отделни договори по различните обособени позиции. В договорите за възлагане на обществената ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител на съответната обособена позиция.

    - При подписване на договора по всяка обособена позиция определеният изпълнител трябва да представи:

- гаранция за изпълнение на договора;

- документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

10.3. Начин на плащане.

10.3.1. Възложителят заплаща цената по съответната обособена позиция по банков път по сметка на Изпълнителя. Сроковете за плащане са в съответствие със следната схема:

10.3.1.1. Плащане при доставка в размер на 75 % /седемдесет и пет процента/ от договорената сума - в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след извършване на доставката на оборудването в определените за това помещения на Възложителя и след представяне от Изпълнителя на подписан Протокол за доставка /по т. 6.1.1. от договора/ и фактура.

10.3.1.2. Окончателно плащане в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от договорената цена - в срок до 15 работни дни след успешното приключване на инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването и успешното приключване на обучението на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването /ако се предвижда обучение/, и след представяне от Изпълнителя на подписани Протоколи, удостоверяващи посочените действия /по т. 8.3 /ако е приложим/ и т. 9.3. от договора/ и фактура.

10.3.1.3. Плащането по т. 10.3.1.2. се извършва само след предоставяне на техническата документация за оборудването и гаранция за гаранционно обслужване съгласно образеца в Приложение № 6 от документацията /Приложение № 3 към договора/ или платена по банков път, в размер на 3 % (три процента) от стойността на Оборудването с валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок;

10.4. Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а)	Решение за откриване на процедурата;

б)	Обявление за поръчка;

в)	Указания към участниците в процедурата /Част II от документацията/;

г)	Проекти на Договор;

д)	Приложенията в Част II, Раздел XII от документацията.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел XI

ДОГОВОР

Проект

№ BG161PO003-1.2.04.0049-C0001/Su-…. / ……………………..

Днес,	2013 г., в гр. София, между:

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, със седалище: гр. София и адрес на управление гр. София, п. к. 1700, Студентски град, ул.“Проф. Боян Каменов“, с Булстат 000670659, представлявано от проф. д-р инж. Любен Тотев - Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Мария Ризова – Главен счетоводител на  МГУ „Св. Иван Рилски“, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

....................................................................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................................................................................, с ЕИК/Булстат 	..............................., телефон 	, факс 	, представлявано от ............................................, в качеството си на ......................................................................................., наричано в ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и двете наричани по-долу за краткост Страни,

въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“” се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема в съответствие с клаузите на договора да извърши доставка на лабораторно оборудване по обособена позиция № .......... за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, включваща:

1.1.1. доставка на ...................................................., ведно с всички необходими за нормалното му функциониране устройства, модули, системи, софтуер и аксесоари и съпътстваща техническа документация, наричано за кратко „Оборудването", отговарящо на техническите изисквания и изискванията към изпълнението, описани в Приложение № 1 към настоящия договор.

1.1.2. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация на Оборудването, включващи дейностите по  Приложение № 5.

1.1.3. обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването. /за обособените позиции, за които се предвижда обучение съгласно Приложение № 12а от документацията/

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. Права и задължения на Изпълнителя:

- Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Оборудването в срока и при условията в раздел VI., както и в съответствие с изискванията в Приложение № 1, придружено с техническата документация на български и/или английски език във вид и версия, необходими за работа на Оборудването.

2.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши инсталация, приемни изпитания на място на Оборудването  и въвеждането му в експлоатация при условията и в сроковете в раздел IX от договора, както и в съответствие с изискванията в Приложение № 1. В случай, че за инсталацията на Оборудването е необходима специална подготовка на помещението, Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя точни инструкции за това не по-късно от 3 дни след подписване на договора.

2.1.3. Изпълнителят се задължава да проведе Обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването при условията на раздел VIII, ако Възложителят е изискал провеждането на Обучение за съответната обособена позиция.

2.1.4. Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на Оборудването при условията и в сроковете в раздел X.

2.1.5. Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от цената по т. 4.1. преди сключването на настоящия договор.

2.1.6. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят се задължава да полага грижата на добър търговец.

2.1.7. При добросъвестно изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

  - Права и задължения на Възложителя

- За извършените доставки и услуги - предмет на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

2.2.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора. Възложителят се задължава да изпълни точно указанията на Изпълнителя в случаи на необходимост от специална подготовка на помещението, в което ще бъде инсталирано Оборудването.

2.2.3. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора.

2.2.4. Възложителят има право да получи Оборудването и всички услуги - предмет на договора при условията и в сроковете, посочени в него.

2.2.5. Възложителят определя свой/и служител/и, който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение, както следва: ........................................................................................	(име, длъжност, тел., ел. поща)

2.2.6. Възложителят има право да откаже приемането на Оборудването или част от него, ако установи несъответствие на доставката с уговореното в настоящия договор.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът за изпълнението на договора е .......................... месеца (съгласно изискванията на Приложение № 15 от документацията и офертата на участника) от датата на влизането на договора в сила, като:

- доставката на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................;

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................;

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................; /за обособените позиции, за които се предвижда обучение съгласно Приложение № 12а от документацията/

(сроковете са не по-дълги от посочените в Приложение № 15 от документацията и съгласно офертата на участника).

IV. ЦЕНИ

  - Възнаграждението на Изпълнителя е в размер на 	.................. (с думи) лева;

  - Цената по т. 4.1. включва всички данъци, такси и други преки и непреки разходи, дължими от Изпълнителя, както и предвидената печалба.

V. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Цената по т. 4.1. се заплаща чрез банков превод, както следва:

5.1.1. Плащане при доставка в размер на 75 % /седемдесет и пет процента/ от договорената сума - в срок до 15 /петнадесет/ работни дни след извършване на доставката на Оборудването в определените за това помещения на Възложителя и след представяне от Изпълнителя на подписан Протокол по т. 6.1.1. и фактура.

5.1.2. Окончателно плащане в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от договорената цена - в срок до 15 работни дни след успешното приключване на инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването и успешното приключване на обучението на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването, ако е предвидено обучение за съответната обособена позиция, и след представяне от Изпълнителя на подписани Протоколи по т. 8.3 /ако е приложим/ и т. 9.3. и фактура.

5.1.3. Плащането по т. 5.1.2. се извършва само след предоставяне на техническата документация за Оборудването и гаранция за гаранционно обслужване съгласно образеца в Приложение № 3 към договора или платена по банков път, в размер на 3 % (три процента) от стойността на Оборудването с валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок;

VI. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕТО

- Срокът на доставка на Оборудването е .................................. (съгласно изискванията на Приложение № 15 от документацията и офертата на участника).

6.1.1. Доставката на Оборудването се удостоверява с двустранно подписан Протокол. При констатирани явни недостатъци в Оборудването или липса на всички необходими за нормалното му функциониране устройства, модули, системи, софтуер и аксесоари и съпътстваща техническа документация, Възложителят има право да откаже да подпише Протокола и да отправи препоръки към Изпълнителя за отстраняване на недостатъците.

6.1.2. В срока по т. 6.1. се включва времето, в което Изпълнителят следва да отстрани констатирани явни недостатъци на Оборудването.

6.2. В срок до 5 (пет) дни преди експедиция Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя чрез факс или e-mail за конкретните условия и срокове на доставката.

  - Рискът за Оборудването преминава върху Възложителя след подписване на протоколите по т. 8.3 и т. 9.3.

  - Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя на Възложителя с пълното заплащане на цената по т. 4.1. от договора.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя на електронен или хартиен носител техническата и експлоатационната документация, необходими за функционирането на Оборудването, заедно с доставката на същото.

- Изпълнителят се задължава за своя сметка периодично да актуализира документацията, като внася в нея информация за всички изменения на Оборудването и експлоатационната документация, направени по време на гаранционния период, в срок до 15 (петнадесет) дни от изменението.

- Изпълнителят предоставя на Възложителя документация на български и/или английски език във вид и версия, отговарящи на доставяното по настоящия договор Оборудване.

VIII. ОБУЧЕНИЕ

- Изпълнителят се задължава да проведе обучение на български и/или английски език за експлоатация и техническа поддръжка на системата, ако е предвидено обучение за съответната обособена позиция, както следва:

8.1.1. Един курс на обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя с продължителност до ..................................... (съгласно изискванията на Приложение № 15 от документацията и офертата на участника), включващо теоретичните и практическите занятия, посочени в Приложение № 4 – неразделна част от договора; /не се попълва ако не е приложимо/

8.1.2. Изпълнителят се задължава да проведе обучението едновременно с извършването на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването. /не се попълва ако не е приложимо/

8.2. Изпълнителят се задължава да издаде сертификат на успешно преминалите обучението служители на Възложителя, позволяващ им самостоятелно да поддържат и работят със системата. /не се попълва ако не е приложимо/

8.3. Провеждането на обучението се удостоверява с двустранно подписан протокол, който се подписва заедно с протокола по т. 9.3. /не се попълва ако не е приложимо/

IX. ИНСТАЛАЦИЯ, ПРИЕМНИ ИЗПИТАНИЯ НА МЯСТО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка необходимите за инсталацията на Оборудването специализирани инструменти и апаратура, в случай че такива са необходими.

9.2. Изпълнителят се задължава да завърши инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на Оборудването в срок до ........................ (съгласно изискванията на Приложение № 15 от документацията и офертата на участника).

9.3. Успешното приключване на инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на Оборудването се удостоверява с двустранно подписан Протокол.

9.4. При неуспешно приключване на инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на Оборудването, Изпълнителят се задължава да изготви и представи на Възложителя подробен доклад за установените откази, дефекти /повреди/ и несъответствия, който включва и предложения за отстраняването им в определени срокове, който да бъде одобрен от Възложителя. В срока по т. 9.2. се включва времето, в което Изпълнителят следва да отстрани установените откази, дефекти /повреди/ и несъответствия по предходното изречение.

9.5. В случаите по т. 9.4. Изпълнителят се задължава да повтори инсталацията, приемните изпитания и въвеждането в експлоатация на Оборудването, като всички разходи за повторните инсталация, приемни изпитания и въвеждане в експлоатация на Оборудването са за негова сметка.

X. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

10.1. Изпълнителят се задължава да предостави гаранция за Оборудването, предмет на настоящия договор, срещу фабрични дефекти /повреди/, дефекти в материала, дефекти в изработката му, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, за срок от .....................................  (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца) от датата на подписване на протокола по т. 9.3.

10.2. В случай че по време на гаранционния срок се появят дефекти или повреди в Оборудването и при условие, че Оборудването се експлоатира от Възложителя в съответствие с инструкциите на Изпълнителя, то Изпълнителят ще предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефекта или повредата чрез замяна или ремонт на дефектиралата /повредената/ част в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 10 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 20 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя за същите.

10.3. Замяна с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционния срок уред - в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 30 календарни дни) след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по 10.2.

10.4. При подписване на протокола по т. 9.3. Изпълнителят следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 3 % (три процента) от крайната цена на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

10.5. Всички разходи за ремонти и/или замени на дефектирали или повредени части по време на гаранционния срок, както и всички съпътстващи разходи за тях ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

10.6. В случай, че в гаранционния срок Оборудването не функционира в съответствие с изискванията на договора по причини, за които Изпълнителят отговаря, срокът на съответната гаранция се удължава с времето, през което Оборудването не е функционирало.

XI. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

- При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да предостави извънгаранционни услуги, включително доставка, ремонт или замяна на части от Оборудването, предмет на настоящия договор, за период от 5 (пет) години от датата на подписване на протокола по т. 9.3. Тези услуги ще бъдат извършвани при цени и условия, които ще бъдат допълнително договорени от страните.

- Ако през периода по т. 11.1. някои резервни части излязат от производство, Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя необходимите заместващи части.

XII. НЕУСТОЙКИ

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

12.1.1. При неспазване на сроковете по т. 3.1. по причини, за които Изпълнителят отговоря, същият се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената по т. 4.1. за всеки просрочен ден

12.1.2. В случай на некачествено изпълнение или забава при изпълнение на задължението си за предоставяне на гаранционни услуги по раздел X по причини, за които Изпълнителят отговоря, същият е длъжен да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената на забавената услуга за всеки просрочен ден или 1 % (един процент) от цената на некачествено изпълнената услуга.

12.1.3. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава цената на договора по т. 4.1.

12.1.4. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение/за поддръжка в гаранционен срок или от стойността на окончателното плащане за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

12.2.1 В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер на 1/360 част от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забавата за съответното плащане, но не повече от размера на това плащане.

- Плащането на неустойки за забава не освобождава неизправната страна от изпълнението на задълженията й по договора.

- Всяка от страните може да търси обезщетение за вредите от неизпълнение над стойността на неустойките по общия исков ред.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Настоящият договор се прекратява:

а)	с изпълнение предмета на договора;

б)	при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

в)	едностранно от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си по настоящия договор.

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- Страните не носят отговорност за забава или неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, причинено пряко или непряко от непреодолима сила (природни бедствия, пожари, наводнения, бунтове, граждански размирици, избухване на война или епидемия, стачки или обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят).

- В случай на възникване на обстоятелства, имащи характер на непреодолима сила, засегнатата страна е длъжна в 5 (пет) дневен срок от възникването на непреодолимата сила да уведоми писмено другата страна.

- Наличието на непреодолима сила спира изпълнението на задълженията на страните за времето на действие на непреодолима сила. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод тълкуването и изпълнението на този договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния български съд.

15.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

15.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по имейл или по факс на посочените адреси/телефони/факсове, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или имейл. Съобщения или уведомления, получени след 16:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден:

- за Възложителя: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", факс ..............................., имейл:	.............................., тел. ...........................

- за Изпълнителя: ......................................................................, адрес: ............................, факс	........................, имейл: ..........................., тел. .............................

15.4. Всяка една от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

15.5. Препращането към определена точка от този договор се отнася до цялата точка, включително всички съдържащи се в нея подточки и приложения.

15.6. Неразделна част от договора са следните Приложения:

- Приложение № 1 - Техническите изисквания и изискванията към изпълнението на поръчката (ще бъде изготвено съгласно офертата на участника и в съответствие с техническата спецификация на Възложителя за съответната обособена позиция)

- Приложение № 2 - Гаранция за изпълнение на договора;

- Приложение № 3 - Гаранция за поддръжка в гаранционен срок;

- Приложение № 4 - Специфични изисквания към теоретичните и практически занятия по обучението; /не се прилага ако не е приложим/

- Приложение № 5 – Специфични изисквания към инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...........................................................				........................................................

(подпис)							(подпис)

Раздел XII Приложения

Приложение № 1

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника и БИК

..........................................................................................................................................................................

2. Представлявано от ...........................................................................................................................................

3. Седалище и адрес на управление

Телефон ....................................

Факс ...........................................

E-mail ........................................

- Лице за контакти.										.......................................

Длъжност

Телефон/факс

- Обслужваща банка			банков код

BIC					,

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие

(ако е приложимо)

Титуляр на сметката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявявам/е желанието си да участвам/е в открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” по обособена/и позиция/и № ..................................

1. Запознах/ме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявявам/е, че приемам/е.

    - Конкретните условия и параметри за изпълнение на обществената поръчка подробно съм/сме описал/и в техническото предложение, което е поставено в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката

    - Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП съм/сме поставил/и в плик № 3 - "Предлагана цена който е неразделна част от настоящата оферта.

- Декларирам, че 			 /попълва се наименованието или

името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

- Представяме документите, посочените в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че	........................................................................................................................ /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на предварително обявените условия, които са поставени в плик с надпис "Документи за подбор".

- При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме (ненужното се зачертава) подизпълнители:

- Прилагаме документите по чл. 56, ал. 2 от ЗОП, удостоверяващи, че посочения(те) от нас подизпълнител(и) отговарят на всички изисквания, на които трябва да отговаря участника.

  - В случай, че 	.......................... /попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам/е при подписването на договора да представя/им:

а)	Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията примерен образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: БНБ,

Банков код BIC: BNBGBGSD

Банкова сметка BG79BNBG96613300162401

б)	Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

  - Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

- Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор";

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена".

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

2013 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в съответствие с изискванията на документацията.

При изпълнение на обществената поръчка:

1. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка по обособена позиция № ........................	в срок от ...................... (с думи) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката, като:

- доставката на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................;

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................;

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването ще се осъществи в срок до .......................................; /не се попълва ако не е приложимо по съответната обособена позиция/

(сроковете да  са не по-дълги от посочените в Приложение № 15 от документацията).

2. Предлаганите от нас гаранционни срокове са както следва:	.............................................. (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца).

3. Предлагам/е срок за отстраняване на дефект или повреда до ....................... (................................. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 10 календарни дни), считано от уведомяването ми/ни от страна на Възложителя, , а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – до .......................	( ................................. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 20 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

4. Предлагам/е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционния срок уред да се осъществи в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 30 календарни дни) след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по т. 3.

2013 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 3

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от

...................................................................................................................

(пълно наименование на участника и адрес на управление)

След проучване и запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” срещу възнаграждение в размер на:

................................................................. (....................................................................................) лева.

Предлаганата цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратурата, мита, такси, обучение за работа с оборудването, ако такова се предвижда /включително ако обучението се провежда в чужбина/ (ако е приложимо) и др.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3 % от стойността на договора.

2013 г.

гр.

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 4

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на ............................................................................................... {дата) между вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като Възложител и фирма, със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер..............................................................................................., като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, на обща стойност ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от ............................................{словом:......................................................................................................) лева, представляваща 3% {три процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ..............................................................................................., ние. ............................................................................................... {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 календарни дни след изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до ............................................................................................... часа на ........................................... (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция пи е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата:			20.... г.					Подпис 	............................................

Място и дата на издаване                                                                            (име, длъжност)

Приложение № 5

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №..........

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,................................банка, със седалище..............................{адрес) сме информирани, че нашия клиент фирма ................................ (наименование, адрес), ЕИК ................................ ще участва със свое предложение в обявената от вас процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””.

В съответствие е изготвените от вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ................................. ние .................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на .................................. (...............................) лева, след получаване на вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ................................:

1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

2. е определена за изпълнител, но не е изпълнила задълженията си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ................................ (дата 120 календарни дни след крайния срок на подаване на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ........... часа на ............................... (дата) искането Ви. предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................ (банка).

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Дата:	........................ 20.... г.				Подпис ........................................

Място и дата на издаване					        (име, длъжност)

Приложение № 6

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

ЗА ПОДДРЪЖКА В ГАРАНЦИОНЕН СРОК ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на ............................................................................................... {дата) между вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като Възложител и фирма, със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер..............................................................................................., като изпълнител е сключен договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, на обща стойност ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от ............................................{словом:......................................................................................................) лева, представляваща 3% {три процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ..............................................................................................., ние. ............................................................................................... {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 календарни дни след изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до ............................................................................................... часа на ........................................... (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата:			20.... г.					Подпис 	............................................

Място и дата на издаване                                                                                     (име, длъжност)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1. т. 1 , букви „а” – „д” и ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за / осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 - чл.260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл.194 - чл.217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

  - Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

  - Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	........................ 20.... г.				Декларатор: ........................................

гр./с. .....................................						 (подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП!

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47. ал. 1, т. 2 т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има такива задължения. но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата:	........................ 20.... г.				Декларатор ........................................

гр./с. .....................................						(подпис)

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата:	........................ 20.... г.				Декларатор ........................................

гр./с. .....................................						(подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва и подава в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП!

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” няма да използвам/ще използвам подизпълнители.

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................................	 (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дейностите, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителите са: ......................................................................................................................................................

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 			 2013	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

сме запознати с клаузите на проекта на договор в документацията за провеждане на процедура е предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” и приемаме условията на същия.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 			 2013	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 12

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Утвърдил,

Ректор:

/проф. д-р Л. Тотев/

| Обособена позиция | Минимални технически и функционални възможности |
| --- | --- |
| Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата | Уредът и неговите софтуерни приложения трябва да са предназначени за измерване на електрически величини в еднофазни и трифазни мрежи, при всякакви товари със широк честотен спектър. Уредът трябва да отговаря на нормите за измерване качеството на напрежението съгласно стандартите EN 50160, EN 61000-4-7 EN 61000-4-15 и EN61000-4-30. Уредът трябва да разполага с 8 измервателни канала- 4 за напрежение и 4 за ток. Уредът трябва да измерва ефективни стойности на напрежение, ток, мощност и енергия, преходни процеси с 1 MHz честота на дискретизация и хармоници. Получените данни трябва да могат да се записват върху компактни флаш карти. Преносът на данни да е възможен чрез RS 232 и/или USB порт. Апаратът трябва да има вградени акумулаторни батерии за самостоятелна работа в продължение най-малко на 3 часа. Апаратът трябва да бъде окомплектован с: 3 броя токови клещи (1-10 А); 3 бр. токови клещи (10-500А); Ръководство за обслужване на български и/или английски език |
| Автоматично тестово устройство | Уредът и неговите софтуерни приложения трябва да са предназначени за функционални тестове и изпитване на характеристики на заработване на голям брой защитни устройства като: дистанционни защити; диференциални защити; максималнотокови защити; честотни и напреженови защити. Уредът трябва да притежава следните минимални технически характеристики: напреженови усилватели - 4 фази от 0 до 300 V; токови усилватели: 6 фази от 0 до 25 А; 3 фази от 0 до 50А; 1 фаза от 0 до 75 А. аналогови входове –8 бр. цифрови входове - 24 бр. Уредът трябва да бъде окомплектован с ръководство за употреба на български и/или английски език |
| Програмируем контролер | Системата трябва да съдържа програмируем логически контролер, стартер кит, суич, захранванващи и комуникационни кабели. Уредът трябва да има Touch panel; Системата трябва да е окомплектована с: 3.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 3.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 3.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Ръчен цифров осцилоскоп | 1. Уредът трябва да разполага с 4 цифрови измервателни канала и следните минимални технически параметри: Честота 200 MHz. Честота на дискретизация 5Gs/s. Батерийно захранване, осигуряващо непрекъснатата работа на уреда за не по-малко от 7 часа. Функция за събиране на данни. 10К точки за запис на канал. 2. Уредът трябва да е окомплектован с: 2.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 2.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 2.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Цифров осцилоскоп | 1. Уредът трябва да разполага с 4 цифрови измервателни канала и следните минимални технически параметри: 1.1. Честота 200 MHz. 1.2. Честота на дискретизация 2Gs/s (два милярда измервания в секунда по всички канали). 1.3. 16 автоматизирани измервания и бърз Фурие анализ; 1.4. 2,5Ks дължина на записа по всеки канал; 1.5. USB 2.0 порт. 2. Уредът трябва да е окомплектован с: 2.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 2.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 2.3. Ръководство за работа на български и/или английски език к |
| Измерител на мощност | Уредът трябва да бъде предназначен за измерване на активна и реактивна мощност от 1 mW до 8kW и да притежава следните минимални технически параметри: Диапазон на напрежинието от 100mV до 500 V. Диапазон на тока от 1mA до 16 A Честотен диапазон DC от 20 Hz до 1 KHz. Галванично изолирани USB/RS232. Индикация на фактора на мощността Софтуер за дистанционно управление и събиране на данни. 2. Уредът трябва да е окомплектован с: 2.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 2.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 2.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Камера за индустриална поддръжка | 1. Уредът трябва да притежава следните минимални технически параметри: IR резолюция 120х120 пиксела; Температурен обхват на измерване 0-250 градуса; Термална чувствителност <0.10С при 25 градуса Батерийно захранване – 5 часа Li-Ion; Възможност за запомняне на 5000 образа в 512 MB микро SD карта РС софтуер. 2. Уредът трябва да е окомплектован с: 2.1.Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 2.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 2.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Еднофазен анализатор и измервател на качеството на ел. енергията | 1. Комбиниран измервател, анализатор на електрическата енергия със акумулаторно (батерийно) захранване и минимални функции: Измерване на напрежения до 600V True RMS, 5 – 1250 V, 50A-1250 kA, 250W-1,56GW; Честна лента: 57,5 Hz. Измерване по 4 канала – ток, честота, мощност и напрежение. USB интерфейс 2. Уредът трябва да е окомплектован с: 2.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 2.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 2.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Интерфейс за събиране на данни и сензори към него | 1. Устройство за събиране на данни в комплект с 70 вида сензори за измерване на всички основни електрични и неелектрични величини, свързани с ускорения, сили, мощности, силнотокови, температурни и светлинни сензори, дозиметри, газ анализатори, магнитни и IR сензори и др. 2. Уредът трябва да има скорост на сканиране 0,1 Gs/s; 3. Да осигурява събиране, анализиране и споделяне на данни към всяко устройство с уеб браузър; 4. Уредът трябва да разполага с touch и стилус навигация; 5. Уредът трябва да притежава минимум следните сензори с описаните технически изисквания: 5.1. 3-осов акселерометър - обхват от -5 до +5 g 5.2. Анемометър-измерване на скоростта на вятъра от 0.5 - 30 m/s 5.3. Сензор за въглероден диоксид -диапазон от 0 - 10,000 ppm и от 0 - 100,000 ppm. 5.4. Сензор за кръвно налягане-диапазон от 0 до 250mm, точност: ± 3 Hg 5.5. Барометър-чувствителност: 436 mV/in до 13.06 V/atm., диапазон на измерване : от 0.8 до 1.05 atm 5.6. Колориметър-дължина на вълната: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm. с разрешаваща способност: 0.035 %T 5.7.Сонда за проводимост-измерване на електропроводимостта на водни разтвори –няма специфични изисквания 5.8. Калкулатор за движение-събиране на данни за разстояние, скорост и ускорение – няма специфични изисквания 5.9. Цифров управляващ блок-блок за управление на цифрови устройства – няма специфични изисквания 5.10. Сонда за разтворен кислород-обхват: 0 - 15 mg/L, точност: ±0.2 mg/L , разрешаваща способност: 0.014 mg/L 5.11. EKG сензор-няма специфични изисквания 5.12. Сензор за измерване скорост на поток-диапазон: 0 - 4.0 m/s (0 - 13 m/s) , точност: ±1% от пълната скала , разрешаваща способност: 0.0012 m/s 5.13. Двудиапазонен сензор за сила-разрешаваща способност: ± 10 N, диапазон 1: 0.01 N , ± 50 N 5.14. Сензор за светлина-разрешаваща способност: 0–600 lux: 0.2 lux ; 0–6000 lux: 2 lux 0–150000 lux: 50 lux 5.15. Сензор за магнитно поле-резолюция (+/- 0.32 mT range): 12-bit : 0.0002 mT 5.16. Микрофон-честотна лента от 20 Hz до 16,000 Hz 5.17. Детектор за движение-обхват: от 0.15 до 6 m, разрешаваща способност: 1 mm 5.18. Сензор за кислород-обхват на измерване: 0–27% (0-270 ppt), точност (стандартно налягане 760 mm Hg), резолюция: 0.01% 5.19. Сензор за относителна влажност-обхват: 0% - 95% , разрешаваща способност: 0.04% RH 5.20. Цифров дозиметър-точност: ±10%, ±15% max. (mR/hr или µSv/hr режими) 5.21. Респираторен сензор-няма специфични изисквания 5.22. Измервател на нивото на звука-измервателен обхват: нисък – 35 dB - 90 dB , висок – 75 dB - 130 dB , честотна лента: 31.5 Hz - 8000 Hz , резолюция: 0.1 dB 5.23. Сензор за температура-обхват: -20°C – 115°C , максимална измервана температура: 150°C , разрешаваща възможност: 0.07°C 5.24. Инфрачервен термометър-температурен обхват: –20°C - 400°C , работна температура: 0°C - 50°C, резолюция на дисплея: 1°C 5.25. Температурна сонда с дълъг кабел-обхват: –50˚C до 150˚C, точност: ±0.2°C, разрешаваща способност: 0.07°C 5.26. Електрометър-напрежение: 120 V , честота: 60 Hz , максимален ток: 15 А , максимална честота на сканиране: 1 измерване в секунда , Точност:±1.5% 5.27. Безжичен динамометър-обхват: ±50 N , честота: 0–100 Hz , резолюция: 0.006 N (<10 N) 0.03 N (>10 N) , разстояние на връзка по безжична мрежа: до 10 метра 5.28. Пулсомер-разстояние на приемане 80-100 см., честота 5 kHz ±10% 5.29. Сензор за сила-обхват: от –850 до +3500 N или от –200 до +850 N 5.30. Силнотоков сензор-Обхват ±10 A, максимално напрежение ±40 V. 6. Уредът трябва да е окомплектован с: 6.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 6.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 6.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| 10.Прецизен луксметър | Обхват 0.001lx (последна цифра) до 500 000 lx. Спектрална чувствителност в съответствие с тази на човещкото око. Точност на уреда – клас L в съответствие с EN 13032 или еквивалентен. 4. Уредът трябва да е окомплектован с: 4.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 4.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 4.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| 11. Спектрорадиометър | 1. Спектрорадиометърът представлява система за цветови измервания за следните приложения: - цветни координати; - корелирана цветна температура; - цветни разлики; - координатна система uv на CIE (Международна комисия по осветление); - неравномерност на CIE uv; - индекск на цветопредаване 2. Системни компоненти 2.1. Спектрорадиометър; 2.2. Средства за калибриране 2.3. Софтуер 3. Уредът трябва да е окомплектован с: 3.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 3.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 3.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Гониофотометър | Уредът трябва да е предназначен за измерване на светлоразпределение на осветители в C – ( и B- ( равнини Измервателно разстояние 5 – 30м ; Точност на позициониране 0.1о; Разрешаваща способност 0.01о; Чувствителност (минимална измерена осветеност) - 0.001 lx 6. Уредът трябва да е окомплектован с: 6.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 6.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 6.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Кълбов фотометър | Предназначен за измерване на светлинен поток и цветни характеристики на осветители и светлинни източтници Интегрираща сфера 2м диаметър, коефициент на отражение на вътрешната повърхност > 0.98 Монохроматор с измервател на спектъра на светлината в диапазона 380 – 780 nm Оптичен кабел Регулируемо захранващо устройство AC Програмируемо захранване DC 5A/30V Цифров ватметър / измервател на електрически параметри с точност < 0.5%. Шкаф Еталонен източник за калибриране на сферата с изпитателен протокол за еталонните параметри. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Захранване стабилизирано | Изходно напрежение AC 0-270V Мощност 500 – 3000 W Входно напрежение 95 – 264 V AC Изходно напрежение 0 - 270 V AC Изходна честота 45 – 450 Hz 6. Уредът трябва да е окомплектован с: 6.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 6.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 6.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Еталон за интензитет | Еталонна лампа със следните технически характеристики: Номинален ток на лампата – 6A Напрежение на лампата - 31V Цветна температура - 2856К Уредът трябва да е окомплектован с ръководство за работа на български и/или английски език |
| Прецизен мултимер | Точност за постоянно и променливо напрежение 0.0024% 6.5 цифри резолюция Обхвати: напрежение 100mV до 1000V със 100nV резолюция ток 100 микроампера до 10А със 100рА резолюция Съпротивление от 10 ома до 10 гигаома 4. Уредът трябва да е окомплектован с: 4.1. Подробни инструкции за ползване, поддръжка и експлоатация; 4.2. Документи, свързани с гаранционната поддръжка; 4.3. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Електронен термометър | Три-канален електронен термометър с батерия; Обхват -200 ... +1370°С (с термодвойки тип К) Възможност за работа със сонди Pt 100 и термодвойки тип К Вграден ИЧ порт за разпечатване на данни и USB Осветяем дисплей. Контактна сонда за температура с ръкохватка и кабел 1.2 m, обхват -60 ... +1200°С, точност клас 1 (± 1.5°С), бързодействие 20 s. Потопяема сонда за температура с ръкохватка и кабел, обхват -60 ... +1200°С, точност клас 1 (± 1.5°С), размери 300 mm х Ø 1.5 mm, бързодействие 3 s. РС софтуер и USB кабел Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Инфрачервен термометър | Инфрачервен термометър с 4-точков лазерен прицел Оптика 50:1 Свързване с външни сонди Обхват -10 ... +1500°С Разделителна способност 0.1°С (-10°С до +1000°С); 1°С в останалия обхват Точност ±2 °C Емисионен фактор 0.10 … 1.00. Батерия и ръководство за употреба на български и/или английски език |
| Уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи | Уредът трябва да позволява измерване на параметрите на електрическите мрежи при специални режими на работа за регистриране на пускови процеси и записване на грешки. Уредът трябва да разполага с допълнително интегриран модул за анализ на посоката на падане на напрежението, върхови стойности на корекция на фактор мощност и качеството на електродвигатели. Уредът трябва да поддържа преносът на данни чрез RS232- порт, вътрешна мрежа и USB порт. Уредът трябва да позволява анализ на мощността и енергията в захранващи мрежи. Уредът трябва да позволява анализ на хармонични колебания според ЕN 61000 -4-7. или еквивалентен. Уредът трябва да може да определя качество на мрежата според EN 50 160 със статистическа хистограма. Уредът трябва да позволява анализ на фликерите според стандарт EN 61000 -4-15. Уредът трябва да разполага с8 входа за измерване - 4 за напрежение (диференциално), 4 за ток (токов трансфоматор) за измерване при 50/60 Hz и 16 2/3 Hz мрежова честота. Уредът трябва да позволява съхраняване на данни върху компактна флаш памет карта. Уредът трябва да работи на захранващо напрежение посредством зарядно устройство. Уредът трябва да разполага с вградени акумулаторни батерии. . Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Газ-анализатор | Уредът трябва да може да измерва състава на димни газове. Уредът трябва да поддържа измервания на O2, CO, NO, NO2, SO2 и °C, да изчислява CO2, излишък на въздух, к.п.д на процеса на горене и др. Уредът трябва да е окомплектован с О2 модул, блок за скорост/dP, акумулатор и инструкция за работа Уредът трябва да позволява измерване на четири газа едновременно, автоматично предпазване от високи концентрации чрез разреждане на пробата Памет: 200 блока измервания, измерване на диференциално налягане 0...200 mbar и скорост Уредът трябва да разполага с литиево-йонен акумулатор, меню на български и/или английски език Уредът трябва да позволява изчисление ефективността на горивния процес, диагностика на измервателните клетки, дебита на помпата и кондензатния съд Уредът трябва да разполага с IRDA-интерфейс за разпечатване на данни, BLUETOOTH за прехвърляне на данните на Notebook/PC, BLUETOOCН принтер, USB-интерфейс за връзка с РС. СО модул, 0 ... 10 000 ppm (с Н2 компенсация). NО модул, 0 ... 3 000 ppm. SО2 модул, 0 ... 5 000 ppm. Зарядно устройство. Сонда за димни газове Tmax= +500°С, L=335 mm. Софтуер и USB кабел. Транспортен куфар за уреда, сондата и принадлежности. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Уред за измерване на скорост | Уред за измерване на скорост на въздушен поток, с крилчата сонда, батерия и инструкция за работа Обхват 0.6 … 40 m/s Точност ± (0.2 + 1,5 % от измерената стойност) Разделителна способност 0.1 m/s, работна t° -20 … +50°С Предпазен калъф. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Термоанемометър | Термоанемометър с подвижна сонда с телескоп Батерия и инструкция за работа Обхвати 0 ... +20 m/s; -20 ... +70°С Точност ± (0.05 m/s ± 5 % от изм. ст.); ± 0.5°С Разделителна способност 0.01 m/s (0 … +10 m/s); 0.1 m/s (+10.1 … +20 m/s); 0.1°C (в ост. об.). Предпазен калъф. Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Ултразвуков дебитомер | 1. Ултразвуков цифров дебитомер за течности и флуиди 2. Комплект Ø на тръбопровода 50 ... 10000 mm 3. Скорост на потока 0.1 ... 20 m/s 4. Температура на флуида -30 ... +160°С 5. Температура на 2 ... +65°С. 6. Уредът трябва да е окомплектован с HF датчици (подходящи за тръби от стомана, PVC, PP, PE), закрепващи синджири, захранващо устройство 220 VAC/24 VDC и транспортен куфар. 7. Ръководство за работа на български и/или английски език. |
| Ултразвуков детектор | 1. Ултразвуков детектор за кондензни гърнета и пропуски на флуиди. 2. Уредът трябва да бъде окомплектован със зарядно устройство, батерия, сонда с кабел и инструкция за работа. 3.Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Луксметър | 1. Луксметър с батерия и инструкция за работа 2. Обхват 0 … +100 000 lux 3. Точност съгласно DIN 5032, част 6 4. Разделителна способност 1 lux (0 … +32 000 lux), 10 lux (+32 000 … +100 000 lux) 5. Памет 6. Вграден IR порт 7. RS 232 за връзка с РС 8.Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Волтметър-амперметър-ватметър | 1. Комбиниран уред (волтметър-амперметър-ватметър) за измерване параметрите на електрически ток и измерване на фактора на мощността. 2. Ток 0.2 ... 400 A DC/AC RMS 3. Напрежение 0.2 ... 600 V DC/AC RMS 4. Активна мощност 5 W … 240 kW 5. Фактор на мощността 0.2 ... 1.0 6. Памет 7. Захранване 9 V. 8.Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Термовизионна камера | 1. Уред за измерване на температури 2. FPA 640 x 480 пиксела, a. Si. 3. Топлинна чувствителност (NETD) < 40 Mk при 30º C. 4. Зрително поле/Минимално фокусно разстояние: 42º x 32º / 0.1 m (стандартен обектив), 15º x 11º / 0.5 m (телефото обектив). 5. Уредът трябва да поддържа анализ на до 3 измервателни точки, автоматично разпознаване на топли/студени места, изчисляване на минимални, максимални и средни стойности на място, изотермична и алармена функция. 6. Ръководство за употреба на български и/или английски език. |
| Уред за измерване на U-фактор | 1. Термохигрометър за измерване на U-фактор със софтуер, USB свързващ кабел, батерии и инструкция за работа 2. Обхват -200 ... +1370°С (с термодвойки тип К); 0 … 100 % RH; 0 … 2000 hPa; 3. Възможност за работа със сонди Pt 100 и термодвойки тип К; 4. Запаметяване до 10 000 измервания и четене през РС 5. Температурна сонда за определяне на К-фактор с 3 сензора 5.1. Обхват -20 … + 70°С 5.2. Точност клас 1 (± 1.5°С) 6.Ръководство за работа на български и/или английски език. |
| Уред за термопомпи и хладилни системи | 1. Уред за измерване на налягането и температурата на хладилния агент и отчитане на прегряването и преохлаждането на системата. 2. Уредът трябва да измерва вакуум, абсолютно налягане и температура; да изчислява прегряване/преохлаждане в реално време. 3. Уредът трябва да може да измерва ниско/високо налягане както следва: 3.1. Обхват на измерване -1 … 0 bar; 50 bar/52 bar 3.2. Разделителна способност: 1 mbar; 0.01 bar; 1 kPa; 0.001 MPa; 3.3. Точност 1 %; ± 0.5 % от измерената стойност. 4. Уредът трябва да мери температура при следните параметри: 4.1. Обхват на измерване -50 … +150°С 4.2. Разделителна способност: 0.1°С 4.3. Точност ± 0.5°С. 5.Ръководство за работа на български и/или английски език |
| Сканиращ електронен микроскоп със сонда | Сканиращият електронен микроскоп с EDS система, неговите приставки и софтуерни приложения трябва да бъдат подходящи за следните приложения: Сканираща електронна микроскопия на биологични и геоложки проби. Количествен и качествен елементен анализ. Сканиращият електронен микроскоп трябва да разполага с вградена EDS система за качествен и количествен елементен анализ. Сканиращият електронен микроскоп с EDS система трябва да представлява цялостна работеща и стабилна система за сканираща електронна микроскопия с възможност за извършване на качествен и количествен елементен анализ, включваща в себе си необходимите за функционирането ѝ елементи и аксесоари и позволяваща провеждането на съвременни експерименти без необходимост от закупуване на допълнителни части, елементи, устройства или аксесоари. В този смисъл, системата следва да включва всички необходими устройства и аксесоари за пробоподготовка (напрашаване с въглерод) и стандарти за елементен анализ. Сканиращият електронен микроскоп с EDS система трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с обучение на минимум 2 души на място или във фабриката на производителя. Сканиращият електронен микроскоп с EDS система трябва да работи при напрежение 220 ±10V, ~ 50 - 60Hz и волтаж 0,5-20 kV. При необходимост от охлаждане същото трябва да бъде със затворен контур, без използване на течен азот. Сканиращият електронен микроскоп с EDS система трябва да се характеризира с разделителна способност 4 - 15 или по-добра (в режим на висок вакуум) и 5nm или по-добра (в режим на нисък вакуум). Сканиращият електронен микроскоп с EDS система трябва да се характеризира с възможности за директно увеличение на образа от 5х до 300 000х или по-добро. |
| Рентгенов дифрактометър | Дифрактометърът, неговите приставки и софтуерни приложения трябва да бъдат подходящи за следните приложения: Количествен и качествен фазов анализ. Определяне и рафиниране на параметрите на кристалната структура. Приложим за измерване на малкоъглово рентгеново разсейване. Дифрактометърът трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с обучение на минимум 2 души на място или във фабриката на производителя. Системата трябва да работи при напрежение 220 - 230V, ~ 50 – 60 Hz. Системата трябва да поддържа фокусираща (Bragg-Bretano) геометрия и да разполага със стандартна Cu рентгенова тръба. Система трябва да разполага с водно охлаждане (или друг тип охлаждане, но без използване на течен азот) със затворен контур. Системата трябва да позволява измервания на рефлексията най-малко в ъгловия диапазон 2 – 110о 2Theta. Системата трябва да е окомплектована със специализиран софтуер за диагностика, събиране и обработване на данните. Софтуерът трябва да осигурява качествен и количествен анализ на кристалинни и аморфни фази, възможност за рафиниране на кристални структури по прахови рентгено-дифрактометрични данни (Rietveld анализ), да има възможност за организиране на собствени бази от данни, използване на отворени бази данни /COD/ и търсене в комерсиални бази данни. |
| Приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор | Хидридна система следва да отговаря на следните изисквания: Да определя съдържанието на хидридообразуващи елементи на ниво ppb (part per bilion). Да е съвместима с хардуера и софтуера на ICP спектрометър. Ултразвуковият пулверизатор следва да отговаря на следните изисквания: Да подобрява границите на откриване за всички елементи при ICP анализ Разполага с автоматичен пробовзимач. Съвместим е с хардуера и софтуера на ICP спектрометър. |
| Преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър | Рентгено-флуоресцентният спектрометър, неговите приставки и софтуерни приложения трябва да бъдат подходящи за следните приложения: Качествен и количествен елементен анализ в полеви и лабораторни условия. Приложим за изследване на геоложки проби, почви, води, продукти от минно-преработвателна промишленост, благородни метали, сплави и скрап. Спектрометърът трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с обучение на минимум 2 души на място или във фабриката на производителя. Уредът трябва да поддържа бързи и високоточни (в рамките на ppm) качествени и количествени измервания на химичните елементи от Mg до U. |

Приложение № 12а

Специфични изисквания към теоретичните и практически занятия по обучението

ЗАБЕЛЕЖКА: ОБУЧЕНИЕТО ЗА РАБОТА С ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ Е ЗА СМЕТКА НА ДОСТАВЧИКА

| Обособена позиция | Обучение |
| --- | --- |
| 1. Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата; | Обучение в рамките на 1 ден: - функционални възможности; - специализиран софтуер; |
| 2. Автоматично тестово устройство | Обучение в рамките на 2 дни: - функционални възможности; - специализиран софтуер; |
| 3. Програмируем контролер. | Обучение в рамките на 5 дни: - функционални възможности; - специализиран софтуер; - програмиране. |
| 4. Ръчен цифров осцилоскоп. | Обучение не се изисква. |
| 5. Цифров осцилоскоп. | Обучение не се изисква. |
| 6. Измерител на мощност. | Обучение не се изисква. |
| 7. Камера за индустриална поддръжка; | Обучение не се изисква. |
| 8. Еднофазен анализатор и измервател на качеството на електроенергията. | Обучение не се изисква. |
| 9. Интерфейс за събиране на данни и сензори към него. | Обучение в рамките на 1 ден за използване на уреда и софтуера към него. |
| 10. Прецизен луксметър ; | Обучение не се изисква. |
| 11. Спектрорадиометър; | Обучение в рамките на 1 ден за използване на уреда и софтуера към него. |
| 12. Гониофотометър; | Обучение в рамките на 1 ден за използване на уреда и софтуера към него. |
| 13.Кълбов фотометър; | Обучение в рамките на 1 ден за използване на уреда и софтуера към него. |
| 14. Захранване стабилизирано; | Обучение не се изисква. |
| 15. Еталон за интензитет; | Обучение не се изисква. |
| 16. Прецизен мултимер; | Обучение не се изисква. |
| 17.Електронен термометър | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 18.Инфрачервен термометър | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 19.Уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 20.Газ-анализатор | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 21. Уред за измерване на скорост | Обучение не се изисква. |
| 22.Термоанемометър | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 23.Ултразвуков дебитомер | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 24.Ултразвуков детектор | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 25.Луксметър | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 26.Волтметър-амперметър-ватметър | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 27.Термовизионна камера | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 28.Уред за измерване на U-фактор | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 29.Уред за термопомпи и хладилни системи | След инсталация: Инструктаж за безопасна работа; Обучение за използване на специализиран софтуер; Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на апарата/модулите; Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 1 ден. |
| 30. Сканиращ електронен микроскоп със сонда | 1. Веднага след инсталация: Инструктаж за безопасност. Основни умения за работа с апарата. Поставяне на проба и стартиране на анализ. Основни умения за работа със специализирания софтуер. Обучение за използване на специализирания софтуер за сканираща електронна микроскопия – не по-малко от 2 дни. Обучение за използване на специализиран софтуер за елементен анализ – не по-малко от 2 дни. |
| 31. Рентгенов дифрактометър | 1. Веднага след инсталация: Инструктаж за безопасност. Основни умения за работа с апарата. Зареждане на охлаждащ агент. Поставяне на проба и стартиране на измерване. Основни умения за работа със софтуер за обработка на спектри – изваждане фона, определяне на площ и позицията на пикове. Обучение за използване на специализиран софтуер за търсене в бази данни с прахови спектри, инсталиране на бази данни, задълбочен анализ на рентгенографски данни и Rietved анализ – не по-малко от 5 дни. |
| 32. Приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор | 1. Веднага след инсталация: Инструктаж за безопасност. Запознаване с хардуера на отделните модули, настройки и рутинна работа с тях Придобиване на умения за ежедневна работа, проверка и поддръжка на модулите. Запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и необходимите адекватни действия на специалистите – не по-малко от 2 дни. |
| 33. Преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър | 1. Веднага след инсталация: Инструктаж за безопасност. Основни умения за работа с апарата. 2. Обучение за използване на специализиран софтуер за елементен анализ – не по-малко от 2 дни. |

Приложение № 12б

Специфични изисквания към инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването

| Обособена позиция | Приемни изпитания |
| --- | --- |
| 1. Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 2. Автоматично тестово устройство | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 3. Програмируем контролер. | Инсталация и демонстрация на основните функционални възможности. |
| 4. Ръчен цифров осцилоскоп. | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 5. Цифров осцилоскоп. | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 6. Измерител на мощност. | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 7. Камера за индустриална поддръжка; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 8. Еднофазен анализатор и измервател на качеството на електроенергията. | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 9. Интерфейс за събиране на данни и сензори към него. | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 10. Прецизен луксметър ; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 11. Спектрорадиометър; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 12. Гониофотометър; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 13.Кълбов фотометър; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 14. Захранване стабилизирано; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 15. Еталон за интензитет; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 16. Прецизен мултимер; | Демонстрация на основните функционални възможности. |
| 17.Електронен термометър | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 18.Инфрачервен термометър | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 19.Уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 20.Газ-анализатор | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 21.Уред за измерване на скорост | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 22.Термоанемометър | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 23.Ултразвуков дебитомер | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 29.Уред за термопомпи и хладилни системи | След инсталация: Уреда трябва да демонстрира възможности за работа, съгласно паспортните данни и минималните изисквания по процедурата. |
| 30. Сканиращ електронен микроскоп със сонда | След инстанция инструмента трябва да демонстрира: Възможностите за увеличение на образа, съгласно Приложение 12; Разделителната способност, съгласно Приложение 12; Възможностите за извършване на качествен и количествен елементен анализ; Възможностите за заснемане на висококачествени микрофотографии. |
| 31. Рентгенов дифрактометър | След инстанция инструмента трябва премине през приемен тест, както следва: Абсолютната ъглова юстировка на инструмента следва да се докаже с корундов стандарт (NIST SRM 1976a или неговият наследник, или еквивалентен). Корундовият стандарт следва да се достави заедно с инструмента. Юстировката трябва да дава относителна интензивност на пиковете в интервал ± 10% от сертифицираната стойност с корундов стандарт. Разделителната способност на инструмента (FWHM) следва да се докаже (NIST SRM 660a LaB6 или еквивалентен) чрез сканиране на стандарта и документиране на точните условия на измерването. FWHM трябва да се измери по точно съвпадение (фит) на профила на линията. Други методи за пресмятане, като напр. числено изваждане на Kα2, не са приемливи. |
| 32. Приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор | След инстанция инструмента трябва премине през приемен тест, както следва: определяне на живак с концентрации под 1 ppb с модула хидридна система определяне на олово с концентрации под 1 ppb с модула ултразвуков пулверизатор автоматично построяване на калибровка с пет стандартни разтвори и последователен автоматичен анализ на проби при използване на автоматичния пробовземач. |
| 33. Преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър | След инсталация уредът трябва да демонстрира: възможност за анализ на описаните в Приложение 12 елементи количествено определение на елементите в рамките на декларираните граници. възможностите си за бързи измервания. |

Приложение № 12в

Допълнителни технически изисквания и функционални възможности на оборудването

| № на обособена позиция | Показател | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата | Клас на точност в диапазона 10 – 600 V rms | 0,01 | 1 |
|  |  | 0,005 | 3 |
|  |  | 0,001 | 5 |
|  | Диапазон на измервания ток | Под 3000 А | 1 |
|  |  | 3000А и повече | 3 |
|  | Наличие на аксесори, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 2 |
| 2.Автоматично тестово устройство | Аналогови изходи | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 3 |
|  | Цифрови изходи | Не се предлагат |  |
|  |  |  | 0 |
|  |  | Предложени са |  |
|  |  |  | 3 |
|  | Наличие на многополюсни конектори |  | 0 |
|  |  | Не се предлагат |  |
|  |  | Предложени са | 3 |
|  | Наличие на аксесоари ,осигурявящи | Не се предлагат | 0 |
|  | удобен и безопасен транспорт |  |  |
|  |  | Предложени са | 1 |
| 3.Програмируем контролер | Наличие на аналогови входове | < 2 | 0 |
|  |  | > 2 | 1 |
|  | Цифрови входове | < 10 | 0 |
|  |  | 10 – 20 | 0,5 |
|  |  | > 20 | 1 |
|  |  | < 10 | 0 |
|  | Цифрови изходи | 20 | 0,5 |
|  |  | > 20 | 1 |
|  | Аналогови изходи | Няма | 0 |
|  |  | 1 | 0,5 |
|  |  | > 1 | 1 |
|  | Комуникация по RS 485 или САN | Не e налична | 0 |
|  |  | Налична е | 1 |
|  | Наличие на вграден Ethernet интерфейс | Не е наличен | 0 |
|  |  | Наличен е | 1 |
|  | Наличие на специализиран софтуер за визуализация (SKADA софтуер) | Не е наличен | 0 |
|  |  | Наличен е | 2 |
|  | Наличие на програмен симулатор. | Не е наличен | 0 |
|  |  | Наличен е | 2 |
| 4. Ръчен цифров осцилоскоп | Честота > 200 MHz | Налична е | 3 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | Наличие на функция за спектрален анализ | Налична е | 2 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | Наличие на софтуер към РС за обаботка на информацията | Наличен е | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Резолюция на екрана | ≤320х240 пиксела | 0 |
|  |  | >320х240 пиксела | 1 |
|  | Възможност за автоматичен запис на екрана | Налична е | 1 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | USB интерфейс | Наличен е | 1 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
| 5. Цифров осцилоскоп | Честота > 200 MHz | Налична е | 3 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | Наличие на софтуер към РС за обаботка на информацията | Наличен е | 3 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Наличие на софтуер за връзка с тулбоксовете на Matlab | Наличен е | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Резолюция на екрана. | ≤ 640x480 | 0 |
|  |  | > 640x480 | 2 |
| 6. Измерител на мощност | Трифазни измервания | Има възможност | 3 |
|  |  | Няма възможност | 0 |
|  | Точност | По ниска от 0,5 % | 0 |
|  |  | По висока от 0,5 % | 3 |
|  | Честотна лента – по широка от 20Hz до 1kHz; | Налична | 4 |
|  |  | Не е налична | 0 |
| 7. Камера за индустриална поддръжка | Резолюция по-голяма от 120 х 120 пиксела | Налична | 2 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | Температурен обхват на измерване по голям от 0 – 250 градуса | Наличен | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | USB интерфейс | Наличен | 1 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Софтуер за радиометричен анализ | Наличен | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Вградена цифрова камера | Налична | 3 |
|  |  | Не е налична | 0 |
| 8. Еднофазен анализатор и измервател на качеството на ел. енергията | Пълен профил на хармониците до 51-вия | Наличен | 1 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Запис на трендовете на напрежение, ток, хармоници и преходни процеси | Наличен | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Софтуер за анализ | Наличен | 2 |
|  |  | Не е наличен | 0 |
|  | Запис на данни за продължителен период от време | До 1 ден | 0 |
|  |  | От 1 до 10 дни | 1 |
|  |  | Над 10 дни | 2 |
|  | Измерване на напрежения до 1250V и токове до 400A | Налично | 2 |
|  |  | Не е налично | 0 |
|  | Честота от 10 Hz до 10 kHz | Налична | 1 |
|  |  | Не е налична | 0 |
| 9. Интерфейс за събиране на данни и сензори към него | Скорост на сканиране над 0,1 Gs/s | Налична | 5 |
|  |  | Не е налична | 0 |
|  | Предаване на данни по безжичен път | Налично | 5 |
|  |  | Не е налично | 0 |
| 10. Прецизен луксметър | 1. Дисплей - 4-цифров. | 0-1999 | 0 |
|  |  | 0-7999 | 1 |
|  | 2. USB или RS 232 интерфейс, аналогов изход | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 2 |
|  | 3. Скорост на измерване | 2 отчитания в секунда | 0 |
|  |  | 5 отчитания в секунда | 1 |
|  | 4. Свидетелство за калибриране проследимо до национален център по метрология | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложенo e | 2 |
|  | 5. Индивидуално свидетелство за V(λ) корекция и cos-корекция | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложено е | 2 |
|  | 6. Допълнителен удължителен кабел 10м за фотометрична глава | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
| 11. Спектро-радиометър | 1. Обхват на измерване | Обхват 360 – 800 nm | 1 |
|  |  | Обхват 360 – 1000 nm | 2 |
|  |  | Обхват 250 – 1000 nm | 4 |
|  | 2. Точност при измерване на цветни координати - съобразно CIE x,y; (Международна комисия по осветление); | > 0,0025 | 0 |
|  |  | < 0,0025 | 2 |
|  | 3. Точност при измерване на корелирана цветна температура – точност | > 1% | 0 |
|  |  | < 1% | 2 |
|  | 4. Точност при измерване на индекс на цветопредаване | > 1% | 0 |
|  |  | < 1% | 2 |
| 12. Гониофотометър | 1. Тегло на измервания осветител | до 20 кг | 1 |
|  |  | до 30 кг | 2 |
|  | 2. Наличие на статив с регулируема височина за монтаж на фотоприемника | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
|  | 3. Наличие на лазер с кръстосани лъчи за юстиране на осветителя | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
|  | 4. Вграден измервател на мощност, напрежение и ток с точност < 0,5%. | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
|  | 5. Наличие на регулируемо захранващо устройство AC 1000W, 0 – 300V, 47-63Hz | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложено е | 2 |
| 13. Кълбов фотометър | 1. Коефициент на отражение на вътрешната повърхност на сферата | 0,93 - 0,98 | 1 |
|  |  | > 0,98 | 3 |
|  | 2. Грешка по V(λ) при измерване на светлинен поток | грешка >3 -5% | 1 |
|  |  | грешка < 3% | 3 |
|  | 3. Грешка при измерване на електрическите параметри | точност < 0,5% - 1% | 1 |
|  |  | точност < 0,5% | 2 |
|  | 4. Изпитателен протокол за еталонния източник за калибриране на сферата | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
| 14. Захранване стабилизирано AC 135-270V / 6A | 1. Максимален ток | Максимален ток <6А | 0 |
|  |  | Максимален ток >=6А | 1 |
|  | 2. Галванично изолиран вход/изход | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 2 |
|  | 3. Автоматична защита от претоварване при ток на късо или прегряване | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложена е | 2 |
|  | 4. Резолюция при регулиране на напрежението | Резолюция – 0,5V | 0 |
|  |  | Резолюция – 0,1V | 2 |
|  | 5. Резолюция при регулиране на изходната честота честота | 0,1 Hz | 0 |
|  |  | 0,01 Hz | 1 |
|  | 6. Нелинейни изкривявания при 220 V AC, 50 Hz | >2% | 0 |
|  |  | <=2% | 2 |
| 15. Еталон за интензитет | 1. Посочен интензитет на светлината – за стандартна лампа тип А – 2856К | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предложен е | 4 |
|  | 2. Размер на светещата жичка – до 20x20mm | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предлага се | 2 |
|  | 3. Електрическа връзка/ цокъл E27 | Не се предлага | 1 |
|  |  | Предлага се | 2 |
|  | 4. Гарантиране на светлотехническите параметри след калибриране – min 20h | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предлага се | 2 |
| 16. Прецизен мултимер | 1. Връзка с компютър чрез USB или RS 232 интерфейс | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
|  | 2. Уредът трябва да е окомплектован с. всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари; | Не се предлагат |  |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 17. Електронен термометър | Допълнителен обхват (с термодвойки тип К) | -300 ... +1470°С | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 18. Инфрачервен термометър | Допълнителен обхват | -50 ... +2000°С | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 19. Уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи | Клас на точност в диапазона 10 – 600 V rms - не по-нисък от | +/- 0,1% | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 20. Газ-анализатор | Допълнителна памет | 300 блока измервания | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 21. Уред за измерване на скорост | Допълнителен обхват | 0.5 … 45 m/s | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 22. Термоанемометър | Допълнителни обхвати | 0 ... +30 m/s; | 5 |
|  |  | -10 ... +80°С |  |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 23. Ултразвуков дебитомер | Допълнителен обхват за скорост на потока | 0.1 ... 30 m/s | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 24. Ултразвуков детектор | Наличие на USB-интерфейс за връзка с РС | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предлага се | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 25. Луксметър | Наличие на дисплей - 4-цифров (0-7999) | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предлага се | 5 |
|  | Наличие на аксесори, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 26. Волтметър-амперметър-ватметър | Допълнителен обхват за активна мощност до | 5 W | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 27. Термовизионна камера | Наличие на USB-интерфейс за връзка с РС | Не се предлага | 0 |
|  |  | Предлага се | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 28. Уред за измерване на U-фактор | Допълнителен обхват (с термодвойки тип К) | -300 ... +1470°С | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 29. Уред за термопомпи и хладилни системи | Допълнителен обхват | -60 … +160°С | 5 |
|  | Наличие на аксесоaри, осигуряващи удобен и безопасен транспорт и конфорт при измерванията | Не се предлагат | 0 |
|  |  | Предложени са | 5 |
| 30. Сканиращ електронен микроскоп със сонда | Системата може да бъде подържана, диагностицирана и оперирана през интернет. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата има пълна функционалност, без да се налагат допълнителни настройки след инсталацията и/или по време на целия период на работа. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата предлага възможност за инсталиране на допълнителни детектори и приставки | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Сканиращият електронен микроскоп с EDS система е пригоден за работа в режими с нисък и висок вакуум, с възможност за бързо превключване между тях, като достигането на избраната стойност на вакуума да става изцяло автоматично. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата работи с качествени и дълготрайни източници на електрони. Същите трябва да могат да се заменят бързо и без необходимост от сервизно обслужване и настройка след изтичане на експлоатационния им период. | Да | 1,0 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Сканиращият електронен микроскоп с EDS система разполага с детектор за отразени електрони – тип BSED. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с предметна масичка, изцяло еуцентрична за всички работни разстояния, с размери не по-малки от 50х40 mm по х и у и 40 mm по z. Същата следва да може да се накланя под ъгъл от +70 до -10о. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с моторизирана предметна масичка. В случай, че възникне дефект в моторизираните оси, последните да могат да се задвижат и ръчно с цел да се избегне блокиране на работата на микроскопа за времето до отстраняване на повредата. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Вградената EDS система работи с детектор тип SDD (Silicon Drift Detector) с резолюция 135 еV или по-добра. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Сканиращият електронен микроскоп и вградената ЕDS система са от един и същи производител. | Да | 0,7 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата е окомплектована със специализиран софтуер за диагностика, събиране и обработване на данните. Софтуерът следва да може да упражнява пълен контрол на системите (SEM и EDS), да показва жива картина, да заснема видео и микрофотографии с резолюция не по-малко от 10 MP. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
| 31. Рентгенов дифрактометър | Дифрактометърът представлява цялостна работеща и стабилна система за прахова дифракция, включваща в себе си необходимите за функционирането ѝ елементи и аксесоари и позволяваща провеждането на съвременни експерименти без необходимост от закупуване на допълнителни части, елементи, устройства, аксесоари и консумативи. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата има пълна функционалност, без да се налагат допълнителни настройки след инсталацията и/или по време на целият период на работа. | Да | 0,8 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата може да бъде подържана, диагностицирана и оперирана през интернет. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с високоволтов генератор на рентгенови лъчи с мощност минимум 250W, като стойностите на генерирания ток в mA и изходния ток в kV трябва да бъдат контролирани от софтуера. | Да | 0,7 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага със стандартна керамична Cu тръба с мощност 2,2 kW и възможност за работа още с Cr и Co тръби. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата позволява използването на тръби от трети производители | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с Theta-Theta гониометър с минимален ъглов обхват в интервала –3 < 2Theta ≤ 160°, подходящ за прахов анализ. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Гониометърът не изисква допълнителна поддръжка и настройки извън фабриката на производителя. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ъгловата юстировка на инструмента е по-добра или равна на ± 0.02° 2Theta в целият ъглов диапазон. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Инструментът има разделителна способност, която да е равна или по-добра от 0,05° 2Theta (FWHM). | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Модулът за закрепване на пробата позволява измервания на рефлекция на твърди проби и прахове при въртене на пробата. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата е оборудвана с позиционно чувствителен твърдотелен детектор, осигуряващ бързи и точни измервания на отразени рентгенови лъчи в целия ъглов диапазон на изследване. | Да | 1,0 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Детекторът е достатъчно ефективен в Cr, Co, Cu, Mo радиация и не изисква поддръжка, като допълнителни охлаждащи агенти и/или други. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Детекторът е напълно бездефектен (доказва се след инстанцията). При установяване на дефекти в рамките на гаранционния срок, детекторът следва да бъде заменен с бездефектен такъв. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с подложка с нулев фон за измерване на малки количества материал. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
| 32. Приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор | Хидридната система разполага с модулна конструкция за работа с различни реагенти | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Хидридната система има възможност за автоматична добавка на реагенти | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Хидридната система има точност по-добра от 1-2% RSD за ppb нива | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Разходът на проба за едно измерване в хидридната система е по-малък от 8 mL | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Хидридната система разполага с поне два хидридни модула за работа с хидридообразуващи реагенти с конфликтна химия | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ултразвуковият пулверизатор има кселиноустойчива конструкция | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ултразвуковият пулверизатор има температурен обхват на нагревателя: 120°C до 160°C | Да | 0,6 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ултразвуковият пулверизатор има температурен обхват на охладителя: 120°C до 160°C | Да | 0,6 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ултразвуковият пулверизатор има ефективност на пулверизиране 10% или по-добро. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ултразвуковият пулверизатор има стабилност при работа 8 часа: по-добра от 1% | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач има капацитет: минимум 3 касети с проби плюс 1 касета със стандарти едновременно инсталирани | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач има капацитет на касетите за стандарти: минимум 10 позиции за съдове с обем 12-15 ml или 6 позиции за съдове с обем 40-50 ml | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач има капацитет на касетите за проби: минимум 90 позиции за съдове с обем 6-8 ml ; или 60 позиции за съдове с обем 12-15 ml ; или 40 позиции за съдове с обем 25 ml ; или 20 позиции за съдове с обем 50 ml | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач има възможност за смяна на касетите с проби по време на измерване | Да | 0,2 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач разполага с перисталтична помпа с програмируема скорост за измиване на системата между отделните пробовземания | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач се характеризира с време (скорост) между проба и промиване: < 3 sec. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Автоматичният пробовземач има възможност за добавяне на допълнително оборудване за предварителна подготовка, включваща разреждане на проби, подготовка на стандарти и добавка на реагенти; за разбъркване на пробата преди пробоподаването й; за on-line и off-line разреждане на пробата | Да | 0,2 |
|  |  | Не | 0 |
| 33. Преносим рентгено-флуоресцентен спектрометър | Спектрометърът представлява цялостна работеща и стабилна система за рентгенова флуоресценция, включваща в себе си необходимите за функционирането ѝ елементи и аксесоари и позволяваща провеждането на съвременни експерименти без необходимост от закупуване на допълнителни части, елементи, устройства или аксесоари. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Предложеният уред е с вградено охлаждане. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът има пълна функционалност, без да се налагат допълнителни настройки след инсталацията и/или по време на целият период на работа. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът е ударо-, водо- и прахонепропусклив. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът разполага с вградена защита, непозволяваща работата му без наличие на проба. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът има възможност за преминаване в режим на пестене на енергия (stand-by) когато не се използва. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът разполага с генератор на рентгенови лъчи и рентгенова тръба с мощност не по-малка от 3 W | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът rазполага с високоточен и бездефектен SDD (Sillicon Drift Detector) детектор с резолюция 165eV или по-добра. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът има възможност за бързо сканиране на пробите, не надвишаващо 120s. | Да | 0,6 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът разполага с вградено висококачествено PDA устройство и специализиран софтуер, позволяващ пълен контрол над устройството, калибрация, събиране и обработка на данни. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът разполага с вградено GPS устройство за точно полево позициониране. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът позволява лесен жичен и/или безжичен трансфер на данните на компютърна система. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Уредът има възможност за непрекъсната работа в продължение на минимум 8 часа. | Да | 0,6 |
|  |  | Не | 0 |

Приложение № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, вибрации, радиационна безопасност и защита от движещи се части (ако изискването за защита от движещи се части и радиационна безопасност е приложимо към съответното оборудване /уред/).

Към настоящата декларация прилагам ................. бр. сертификати и/или ..................... бр. техническа документация и сертификати или друга техническа документация /каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали/, удостоверяващи съответствието.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 			 2013	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012г., заводски комплектовано /с всички необходими за функционирането му модули, системи, софтуер и аксесоари, включително посочените в Приложение № 12/, с посочени продуктови номера и придружени от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 			 2013	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 15

График на сроковете за изпълнение на поръчката (по обособени позиции)

| Обособена позиция | Срок за доставка и инсталация | Срок за въвеждане в експлоатация | Срок за обучение за работа с оборудването |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Трифазен анализатор на енергия и смущения в мрежата | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.2 Автоматично тестово устройство | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.3 Програмируем контролер | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.4 Ръчен цифров осцилоскоп | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.5 Цифров осцилоскоп | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.6 Измерител на мощност | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.7 Камера за индустриална поддръжка | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.8 Еднофазен анализатор и измервател на качеството на електрическата енергия | 08.12.2014г. | 12.12.2014г. | 12.12. 2014г. |
| 1.9 Интерфейс за събиране на данни и сензори към него | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.10 Прецизен луксметър | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.11 Спектрорадиометър | 08.12.2014 г. | 12.12.2014г. | 12.12. 2014г. |
| 1.12 Гониофотометър | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.13 Кълбов фотометър | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.14 Захранване стабилизирано | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.15 Еталон за интензитет | 14.07.2014г. | 14.07.2014г. | - |
| 1.16 Прецизен мултимер | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.17 Електронен термометър | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.18 Инфрачервен термометър | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.19 Уред за измерване на параметрите на електрическите мрежи | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.20 Газ анализатор | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.21 Уред за измерване на скорост | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | - |
| 1.22 Термоанемометър | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.23 Ултразвуков дебитомер | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.24 Ултразвуков детектор | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.25 Луксметър | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.26 Волтметър-амперметър-ватметър | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.27 Термовизионна камера | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.28 Уред за измерване на U-фактор | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |
| 1.29 Уред за термопомпи и хладилни системи | 21.04.2014г. | 25.04.2014г. | 25.04.2014г. |
| 1.30 Сканиращ електронен микроскоп със сонда | 27.10.2014г. | 31.10.2014г. | 31.10.2014г. |
| 1.31 Рентгенов дифрактометър | 14.07.2014г. | 14.07.2014г. | 14.07.2014г. |
| 1.32 Приставки за хидридна система и ултразвуков пулверизатор | 08.12.2014г. | 13.12.2014г. | 13.12. 2014г. |
| 1.33 Преносим рентено-флуоресцентен спектрометър | 17.02.2014г. | 21.02.2014г. | 21.02.2014г. |

Приложение № 16

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” е реализирал общ оборот /общ доход/, през последните три години (2010г., 2011г., 2012г.), както следва:

| ГОДИНА | 2010г. | 2011 г. | 2012 г. | общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишен оборот ( в х. лв.) без ДДС |  |  |  |  |

Дата………………………г..                 		Декларатор:……………………….

/подпис/

Приложение № 17

Списък на основните договори /вкл. с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която участникът кандидатства/ през последните три години, считано до крайната дата на подаване на офертите

| № | Предмет на договора /вид на доставеното оборудване/ | Възложител | Стойност (цена) на договора без ДДС | Дата на сключване и период на изпълнение – начало и край |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Кандидатствам по следните обособени позиции ....................................................................................... ............................................................................................................................. (изброяват се номерата)

Към настоящия списък се прилагат …. бр. референции за добро изпълнение.

*Забележка: под сходен предмет на договора се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия вид като оборудването /уреда/ на обособената позиция, за която участникът кандидатства.

*Забележка: в случай, че един участник кандидатства за повече от една обособени позиции, същият е длъжен да представи поне по 1 /един/ договор със сходен предмет за всяка обособена позиция, за която кандидатства. Договорите със сходен предмет се включват в общия брой на договорите, за които участникът следва да представи данни. Референциите следва да се покриват с договорите, посочени в таблицата.

2013 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 18

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, ал. 1, от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

## По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, ал. 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

## По отношение на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 109, ал. 2, буква “а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………………г..                 		Декларатор:……………………….

/подпис/

*Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП!