Одобрявам: …………………..

проф. д-р Любен Тотев

Р Е К Т О Р

Д О К У М Е Н ТА Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ””

по Процедура BG161po003-1.2.04.0049-C0001

„развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”,

СЪфинансирана от ЕС чрез Европейски ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”по  Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“ 2007 – 2013 г.

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I - Решение и Обявление

ЧАСТ П - Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I - Описание на предмета на поръчката;

Раздел П - Техническа спецификация;

Раздел III - Условия и ред за подаване на офертите;

Раздел IV - Изисквания към офертите;

Раздел V - Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката;

Раздел VI - Съдържание на офертата;

- Плик № 1 - Документи за подбор;

- Плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката;

- Плик № 3 - Предлагана цена;

Раздел VII - Гаранции

- Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата;

- Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора;

- Условия и размер на гаранцията за поддръжка в гаранционен срок;

- Банкова сметка;

Раздел VIII - Разяснения по документацията за участие

Раздел IX - Оценка на офертите

Раздел X - Условия и ред за провеждане на процедурата

- Разглеждане, оценка и класиране на офертите;

- Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор;

Раздел XI - Проект на договор;

Раздел XII - Приложения

Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец);

Приложение № 2 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (образец);

Приложение № 3 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (образец);

Приложение № 4 - Декларация от подизпълнител за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (образец);

Приложение № 5 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец);

Приложение № 6 – Декларация, че предлаганото оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, радиационна безопасност и защита от движещи се части (образец);

Приложение № 7 - Декларация, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012 г., заводски комплектовано /с всички елементи и окомплектовка, посочени в т. 2.1. от документацията за участие и допълнителните технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от участника/, с посочени продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език (образец);

Приложение № 8 - Списък на доставките с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (образец);

Приложение № 9 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (образец);

Приложение № 10 - Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (образец);

Приложение № 11 - Ценово предложение (образец);

Приложение № 12 - Банкова гаранция за участие (примерен образец);

Приложение № 13 - Банкова гаранция за изпълнение (примерен образец);

Приложение № 14 - Банкова гаранция за поддръжка в гаранционен срок (примерен образец)

ЧАСТ II

Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I

Описание на предмета на поръчката

1.1. Предмет на настоящата поръчка е доставка на лабораторно оборудване /уред/ – рентгенов дифрактометър за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, инсталиране, приемни изпитания на място на оборудването /доставения уред/ и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването /доставения уред/.

1.2. Място на изпълнение на поръчката - оборудването трябва да бъде доставено от Изпълнителя в предварително определено лабораторно помещение в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

1.3. Срок/ове за изпълнение на поръчката:

1.3.1. Максимален срок за доставка в календарни дни от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката – 45 календарни дни.

1.3.2. Максимален срок за инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация в календарни дни от доставката на оборудването – 10 календарни дни.

1.3.3. Максимален срок за обучение за работа с оборудването в календарни дни от инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването – 10 календарни дни.

1.3.4. Максимален общ срок в календарни дни /т. 1.3.1 + т. 1.3.2 + т. 1.3.3/ – 65 календарни дни.

1.4. Стойност на поръчката – не повече от 186 000,00 /сто осемдесет и шест хиляди лв./ лева без ДДС.

Раздел II

Техническа спецификация

- Техническата спецификация, на която трябва да отговаря оборудването /уредa/, е:

2.1.1. Дифрактометърът, неговите приставки и софтуерни приложения трябва да бъдат подходящи за следните приложения:

      - Количествен и качествен фазов анализ.

      - Определяне и рафиниране на параметрите на кристалната структура.

      - Приложим за измерване на малкоъглово рентгеново разсейване.

2.1.2. Дифрактометърът трябва да бъде предложен като напълно функционираща система, завършена и инсталирана с обучение на минимум 2 души на място или във фабриката на производителя.

2.1.3. Системата трябва да работи при напрежение 220 - 230V, ~ 50 – 60 Hz.

2.1.4. Системата трябва да поддържа фокусираща (Bragg-Bretano) геометрия и да разполага със стандартна Cu рентгенова тръба.

2.1.5. Система трябва да разполага с водно охлаждане (или друг тип охлаждане, но без използване на течен азот) със затворен контур.

2.1.6. Системата трябва да позволява измервания на рефлексията най-малко в ъгловия диапазон 2 – 110о 2Theta.

2.1.7. Системата трябва да е окомплектована със специализиран софтуер за диагностика, събиране и обработване на данните. Софтуерът трябва да осигурява качествен и количествен анализ на кристалинни и аморфни фази, възможност за рафиниране на кристални структури по прахови рентгено-дифрактометрични данни (Rietveld анализ), да има възможност за организиране на собствени бази от данни, използване на отворени бази данни /COD/ и търсене в комерсиални бази данни.

Техническата спецификация на предлагания уред трябва да съответства на техническата спецификация на Възложителя.

2.2. Специфични изисквания към инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването:

    - След инстанция инструмента трябва премине през приемен тест, както следва:

2.2.1.1. Абсолютната ъглова юстировка на инструмента следва да се докаже с корундов стандарт (NIST SRM 1976a или неговият наследник, или еквивалентен). Корундовият стандарт следва да се достави заедно с инструмента.

2.2.1.2. Юстировката трябва да дава относителна интензивност на пиковете в интервал ± 10% от сертифицираната стойност с корундов стандарт.

2.2.1.3. Разделителната способност на инструмента (FWHM) следва да се докаже (NIST SRM 660a LaB6 или еквивалентен) чрез сканиране на стандарта и документиране на точните условия на измерването.

2.2.2. FWHM трябва да се измери по точно съвпадение (фит) на профила на линията. Други методи за пресмятане, като напр. числено изваждане на Kα2, не са приемливи.

*Забележка: Инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването са за сметка на доставчика.

2.3. Специфични изисквания към теоретичните и практически занятия по обучението: след инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването /уреда/ следва да се извърши обучение за използване на уреда и софтуера към него, което вклюва:

2.3.1. Инструктаж за безопасна работа.

2.3.2. Основни умения за работа с апарата. Зареждане на охлаждащ агент. Поставяне на проба и стартиране на измерване.

2.3.3. Основни умения за работа със софтуер за обработка на спектри – изваждане фона, определяне на площ и позицията на пикове.

2.3.4. Обучение за използване на специализиран софтуер за търсене в бази данни с прахови спектри, инсталиране на бази данни, задълбочен анализ на рентгенографски данни и Rietved анализ – това обучение следва да е не по-малко от 5 дни.

*Забележка: Обучението за работа с доставеното оборудване е за сметка на доставчика.

2.4. Предлаганото от участника оборудване /уред/ трябва да бъде ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012 г., заводски комплектовано /с всички елементи и окомплектовка, посочени в т. 2.1. от документацията за участие и допълнителните технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от участника/, с посочени продуктови номера и придружено от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език.

2.5. Предлаганото от участника оборудване /уред/ трябва да отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, радиационна безопасност и защита от движещи се части.

2.6. Предлаганото от участника оборудване /уред/ трябва да бъде произведено от производител, който има оторизиран сервиз на територията на Република България или Европейския съюз, или да има упълномощен представител за Република България, чрез който да се осъществява сервиза.

2.7. Предлаганото от участника оборудване /уред/ трябва да бъде с осигурено гаранционно обслужване минимум 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за инсталацията, приемните изпитания на място на оборудването и въвеждането му в експлоатация, протокола за проведено обучение и финалния приемо-предавателен протокол за доставки  /т. 8.3. и т. 9.3. от проектодоговора/. Гаранционните условия следва да удовлетворяват следните изисквания:

2.7.1. Отстраняване за сметка на Изпълнителя на дефект или повреда на уреда, възникнали при нормалната му експлоатация по време на гаранционния срок - в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – до 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

2.7.2. Замяна с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционният срок уред - в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по 2.7.1.

2.8. Уредът трябва да бъде доставен на Възложителя сглобен, с монтирани принадлежности и готов за употреба.

Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите

- Офертите трябва да се представят в срок до 16:00 часа на 27.10.2014 г. в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п.к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", при спазване изискванията на чл. 55 и чл. 56 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор";

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката";

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена".

- Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.1 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Документи за подбор" като се посочва и фирмата на участника.

3.3.1. Лицата, които ще представляват участниците в процедурата и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представляват участника. Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде преведено на български език.

- Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.2 от раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката " като се посочва и фирмата на участника.

- Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена " като се посочва и фирмата на участника.

- Предложението за изпълнение на поръчката" и „Предлаганата цена" следва да бъдат подписани от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 3.3.1. от настоящия раздел.

- Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.

- Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Раздел IV

Изисквания към офертите

4.1. Общи изисквания към офертите на участниците

- Всеки участник има право да представи само една оферта.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

- Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания.

Раздел V

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката

5.1. В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия и за който не е налице някое от обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Относно чуждестранните участници се прилагат и изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

5.2. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да имат договор за учредяване на обединението. В него съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки от тях в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществени поръчки.

5.2.1. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;

б) обединението (консорциум) е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка;

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението;

г) всеки член от обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва само в това обединение.

5.2.2. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора или в друг, подписан от всички участници документ, лице/а, което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.

5.2.3. Договорът за създаване на обединение (консорциум), следва да бъде нотариално заверен.

5.3. Участникът трябва да има изпълнена минимум 1 (една) доставка през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка (доказва се със списък на доставките и удостоверения, издадени от получателите на доставките по списъка или от компетентни органи, или чрез посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките). Списъкът на доставките, представените удостоверения и посоченият/те публичен/и регистър/и трябва да съдържат следната информация: Предмет на доставката /посочва се вида на доставеното оборудване/, възложител и/или получател по доставката и срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на доставката).

*Забележка: Под сходен предмет на доставката се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия вид като оборудването /уреда/ - предмет на обществената поръчка.

*Забележка: Удостоверенията и информацията в посоченият/те публичен/и регистър/и, издадени от получателите на доставките следва да се покриват с доставките, посочени в таблицата.

Раздел VI

Съдържание на офертата

6.1. Плик № 1 - „Документи за подбор"

Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал.

- Представяне на участника, което включва:

      - Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

      - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (съгласно Приложение № 1) – оригинал.

*Забележка: По желание участникът може да представи актуално състояние с посочен ЕИК или Булстат - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице, а чуждестранните юридически лица могат да приложат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния си национален закон (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”).

*Забележка: Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 6.1.2.1. в официален превод. Съгласно § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.

*Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 6.1.2.1. и т. 6.1.2.2. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- При участници обединения - копие на договора за обединение, съгласно всички изисквания на т. 5.2. – 5.2.3 от документацията, подписан от лицата в обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”).

- Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 1 860,00 (хиляда осемстотин и шестдесет лв.) лева.

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/;

- банкова гаранция - оригинал.

- Списък на доставките с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника (съгласно Приложение № 8) – оригинал и удостоверения към посочените в списъка доставки – оригинали или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за доставките.

*Забележка: Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят удостоверенията към посочените доставки по т. 6.1.5. в превод.

*Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, докумените по т. 6.1.5. се представят само за участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

- Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (съгласно Приложение № 2) - оригинал.

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (оригинал) - съгласно образеца в Приложение № 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки от тях попълва и представя в офертата Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 4) - оригинал.

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 5) - оригинал.

- Нотариално заверено пълномощно /оригинал/, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

*Забележка: За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено на български език.

- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (съгласно Приложение № 9) – оригинал.

*Забележка: Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, подават офертата на български език, като попълват всички приложения  /декларации, предложения, списъци, срокове, описания, таблици, собствени удостоверения, информации и др./ на български език. Всички случаи, в които тези лица представят документи в официален или неофициален превод са изчерпателно посочени в забележките под всеки изискван документ!

6.2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката"

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

- Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя (съгласно Приложение № 10) - оригинал.

6.2.1.1. Участникът трябва да предложи срок за изпълнение на поръчката /в т. ч. доставка, инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация, както и обучение/ (в календарни дни), като максималният/те срок/ове е /са посочен/и в т. 1.3. от документацията.

6.2.1.2. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на оборудването (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за инсталацията, приемните изпитания на място на оборудването и въвеждането му в експлоатация, протокола за проведено обучение и финалния приемо-предавателен протокол за доставки /т. 8.3. и т. 9.3. от проектодоговора/.

6.2.1.3. Участникът трябва да предложи срок за отстраняване на дефект или повреда (в календарни дни), който не трябва да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

6.2.1.4. Участникът трябва да предложи срок за замяна (в календарни дни) с нов уред за своя сметка поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционният срок уред, като срокът за замяна не трябва да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по т. 6.2.1.3.

- Подробно описание на предлаганото от участника оборудване, включващо окомплектоването /с всички елементи и окомплектовка, посочени в т. 2.1. от документацията за участие и допълнителните технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от участника/, всички метрологични и технически характеристики. Участникът трябва да изготви и приложи Таблица за съответствие (свободен текст), от която да е видно съответствието на техническата спецификация на предлаганото от участника оборудване с техническото задание на Възложителя (т. 2.1. от документацията) или надвишаването на техническите изисквания на Възложителя, посочени в т. 2.1. от документацията /представляващо допълнителни технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от участника/.

*Забележка: Предлаган примерен текст на таблицата по т. 6.2.2:

„Предлаганото от нас Оборудване /уред/ ......................................................................................................... има следните характеристики: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................и напълно съответства/ съответства и надвишава (ненужното не се изписва) следните технически изисквания на Възложителя, посочени в т. 2.1. от документацията: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................”

Участникът трябва да приложи каталози, проспекти, брошури и други печатни материали, доказващи техническите параметри на предлаганото оборудване и неговото съответствие с техническото задание на Възложителя или надвишаването на това техническо задание.

В приложената Таблица за съответствие, както и в текста на описанието на оборудването, участникът трябва да реферира към съответния печатен материал за изпълнението на всяко изискване от техническото задание.

- Декларация, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012 г., заводски комплектовано /с всички елементи и окомплектовка, посочени в т. 2.1. от документацията за участие и допълнителните технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от участника/, с посочени продуктови номера и придружени от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език (съгласно Приложение № 7) - оригинал.

- Декларация от участника, удостоверяваща, че предложеното от него оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, радиационна безопасност и защита от движещи се части (съгласно Приложение № 6) – оригинал, заедно със сертификати или друга техническа документация /каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали/, удостоверяващи съответствието.

- Списък на документите, които ще придружават предлаганото оборудване (технически и експлоатационна документация, ръководства за работа, сервизна документация и др.).

- Предложение за гаранционно обслужване (свободен текст) - оригинал.

6.2.6.1. Участникът трябва подробно да изложи условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния период. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Гаранционното обслужване трябва да обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация, както и време за отстраняване на повреда.

6.2.6.2. Участникът трябва да представи списък на оторизираните от производителя на предлаганото оборудване сервизи в Република България (ако има такъв) или на територията на Европейския съюз с посочени адрес, телефон и брой обучени и сертифицирани сервизни инженери или информация за организацията на сервизното обслужване чрез упълномощен представител за Република България на производителя.

Тази информация трябва да бъде потвърдена с документ за оторизиран от производителя на предлаганото оборудване сервиз или документ за упълномощен представител в България, чрез който ще се осъществява сервизът.

6.3. Плик № 3 - „Предлагана цена"

Ценовото предложение на участника трябва да съдържа:

6.3.1. Попълнена и подписана ценова оферта по приложения в документацията образец (съгласно Приложение № 11).

„Предлаганата цена" следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

*Забележка: Предлаганата цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация на оборудването, мита, такси, обучение за работа с оборудването /включително ако обучението се провежда в чужбина/ и др. ДДС се начислява отделно.

Раздел VII

Гаранции

  - Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

    - Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размера, посочен в т. 6.1.4 от Раздел VI и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми:

- парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по примерния образец (съгласно Приложение № 12) и валидна най-малко 120 (сто и двадесет) дни след крайния срок за подаване на офертите. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранциите за участие в процедурата се усвояват, задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

  - Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

    - Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора (в лева) в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора в една от следните форми:

- парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по примерния образец (съгласно Приложение № 13) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на съответния проекто-договор.

  - Условия и размер на гаранцията за поддръжка в гаранционен срок

    - При подписване на протокола за инсталацията, приемните изпитания на място на оборудването и въвеждането му в експлоатация, протокола за проведено обучение и  финалния приемо-предавателен протокол за доставки /т. 8.3. и т. 9.3. от проектодоговора/, Изпълнителят следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 5 % (пет процента) от крайната цена на договора в една от следните форми:

- парична сума /документ в оригинал или заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”/ или

- оригинал на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя по примерния образец съгласно Приложение № 14, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок. Банковата гаранция може да се издаде по образец на банката-издател, като в същата следва да се съдържат условията, разписани в образеца от документацията.

    - Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията, определени в съответния проекто-договор.

7.4. Банкова сметка

Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 7.1., т. 7.2. и т. 7.3. гаранции за участие в процедурата, за изпълнение на договора и за поддръжка в гаранционен срок под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”:

Банка: БНБ,

Банков код BIC: BNBGBGSD

Банкова сметка BG79BNBG96613300162401

Раздел VШ

Разяснения по документацията за участие

- Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното получаване на адреса на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п. к.1700, ул. "Проф. Боян Каменов", факс: 02 962 49 40. Лица за контакти: Иво Георгиев – началник отдел „ОПиТ”, тел. +359 2 8060219; Борислав Крушкин – Директор АСД, тел. +359 2 8060319; доц. д-р Александър Здравков – Катедра "Геология и проучване на полезни изкопаеми" на МГУ, тел. +359 2 8060359.

- Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането.

- Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

Раздел ІХ

Оценка на офертите

9.1 Ако предлаганото в офертата оборудване /уред/ не отговаря на едно или повече от техническите изисквания на Възложителя (т. 2.1. от документацията), офертата няма да бъде оценявана и участникът ще бъде отстранен от процедурата по възлагането на обществената поръчка.

9.2. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Показателите, по които ще се определя „икономически най-изгодната оферта” и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка в офертата са както следва:

| Показател –П (наименование) | Относително тегло | Максимално възможен брой точки | Символично означение (точките по показатели) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Допълнителни технически характеристики и функционални възможности – П1 | 75 % (0,75 ) | 10 | ДТХ |
| 2. Гаранционно обслужване П2 | 10 % (0,10) | 10 | Г |
| 3. Предложена цена П3 | 15 % (0,15) | 10 | Ц |

а) Показател 1 – П1 – Допълнителни технически характеристики и функционални възможности /ДТХ/ на оборудването.

Оценката ще се формира въз основа на точките, присъдени на всеки участник в съответствие с допълнителните технически и функционални възможности на предлагания уред, както следва.

| Оборудване /уред/ | Показател | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгенов дифрактометър | Дифрактометърът представлява цялостна работеща и стабилна система за прахова дифракция, включваща в себе си необходимите за функционирането ѝ елементи и аксесоари и позволяваща провеждането на съвременни експерименти без необходимост от закупуване на допълнителни части, елементи, устройства, аксесоари и консумативи. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата има пълна функционалност, без да се налагат допълнителни настройки след инсталацията и/или по време на целият период на работа. | Да | 0,8 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата може да бъде подържана, диагностицирана и оперирана през интернет. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с високоволтов генератор на рентгенови лъчи с мощност минимум 250W, като стойностите на генерирания ток в mA и изходния ток в kV трябва да бъдат контролирани от софтуера. | Да | 0,7 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага със стандартна керамична Cu тръба с мощност 2,2 kW и възможност за работа още с Cr и Co тръби. | Да | 1 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата позволява използването на тръби от трети производители | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с Theta-Theta гониометър с минимален ъглов обхват в интервала –3 < 2Theta ≤ 160°, подходящ за прахов анализ. | Да | 1,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Гониометърът не изисква допълнителна поддръжка и настройки извън фабриката на производителя. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Ъгловата юстировка на инструмента е по-добра или равна на ± 0.02° 2Theta в целият ъглов диапазон. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Инструментът има разделителна способност, която да е равна или по-добра от 0,05° 2Theta (FWHM). | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Модулът за закрепване на пробата позволява измервания на рефлекция на твърди проби и прахове при въртене на пробата. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата е оборудвана с позиционно чувствителен твърдотелен детектор, осигуряващ бързи и точни измервания на отразени рентгенови лъчи в целия ъглов диапазон на изследване. | Да | 1,0 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Детекторът е достатъчно ефективен в Cr, Co, Cu, Mo радиация и не изисква поддръжка, като допълнителни охлаждащи агенти и/или други. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Детекторът е напълно бездефектен (доказва се след инстанцията). При установяване на дефекти в рамките на гаранционния срок, детекторът следва да бъде заменен с бездефектен такъв. | Да | 0,5 |
|  |  | Не | 0 |
|  | Системата разполага с подложка с нулев фон за измерване на малки количества материал. | Да | 0,3 |
|  |  | Не | 0 |

Допълните технически характеристики и функционални възможности се доказват от съответния участник чрез представяне на каталожни данни, проспекти, сертификати или други документи, удостоверяващи тяхното наличие към оборудването /уреда/.

Точките по Показател 1 на всеки участник се получават по следната формула:

П1 = ДТХ х 0,75, където 0,75 е относителното тегло на показателя.

б) Показател П2 Гаранционно обслужване.

| Условия за гаранционно обслужване | Параметри | Точки |
| --- | --- | --- |
| Гаранционно обслужване над задължителните 24 месеца /Г/ | допълнително 6 месеца | 2 точки |
|  | допълнително 12 месеца | 4 точки |
|  | допълнително 18 месеца | 6 точки |
|  | допълнително 24 месеца | 8 точки |
|  | допълнително повече от 24 месеца | 10 точки |

Точките по П2 на всеки участник се получават по следната формула:

П2 = Г х 0,10, където 0,10 е относителното тегло на показателя.

в) Показател П3 „Предложена цена”.

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

, където:

10 са максималните точки по показателя;

Цмин. – е най-ниската предложена цена;

Цn – цената на n-тия участник.

Точките по П3 на n-тия участник се получават по следната формула:

П3 = Ц х 0,15, където 0,15 е относителното тегло на показателя.

9.3. Комплексната оценка КО на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата на трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П 1+ П2 + П3

9.4. Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

9.5. При наличие на две или повече оферти с равни комплексни оценки, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай, че такъв не може да бъде избран по описания по-горе ред.

Раздел X

Условия и ред за провеждане на процедурата

10.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

    - Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.

    - Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.

    - Офертите ще бъдат отворени в 13:30 часа на 28.10.2014 г. в зала 69 на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, находяща се в Ректората, п.к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", от комисия, назначена от Възложителя.

    - Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

    - Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” (www.mgu.bg).

- Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор.

    - Обявяването на класираните участници, определянето на участниците, класирани на първо място за изпълнители на поръчката и сключването на договор/и за възлагане на обществената поръчка, ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.

    - В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.

    - При подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи:

- гаранция за изпълнение на договора;

- документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

10.2.4. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица същият може да сключи договор с Възложителя, без да е необходимо създаване на юридическо лице.

10.3. Начин на плащане.

10.3.1. Възложителят заплаща цената по банков път по сметка на Изпълнителя в срок до 15 работни дни след успешното приключване на инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването и успешното приключване на обучението на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването, и след представяне от Изпълнителя на подписани Протоколи, удостоверяващи посочените действия /по т. 8.3 и т. 9.3. от договора/ и фактура.

10.3.2. Плащането по т. 10.3.1. се извършва само след предоставяне на техническата документация за оборудването и гаранция за гаранционно обслужване съгласно образеца в Приложение № 14 от документацията /Приложение № 3 към договора/ или платена по банков път, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Оборудването с валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок.

10.4. Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а)	Решение за откриване на процедурата;

б)	Обявление за поръчка;

в)	Указания към участниците в процедурата /Част II от документацията/;

г)	Проекти на Договор;

д)	Приложенията в Част II, Раздел XII от документацията;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел XI

ДОГОВОР

Проект

№ BG 051PO001-3.1.07-0031-…. / ……………………..

Днес,	2014 г., в гр. София, между:

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, със седалище: гр. София и адрес на управление гр. София, п.к. 1700, Студентски град, ул.“Проф. Боян Каменов“, с Булстат 000670659, представлявано от проф. д-р инж. Любен Тотев – Ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Мария Ризова – Главен счетоводител на МГУ „Св. Иван Рилски“, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

....................................................................., със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................................................................................, с ЕИК/Булстат 	..............................., телефон 	, факс 	, представлявано от ............................................, в качеството си на ......................................................................................., наричано накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

и двете наричани по-долу за краткост Страни,

въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“” се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема в съответствие с клаузите на договора да извърши доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, включваща:

1.1.1. доставка на рентгенов дифрактометър .................................................................................................................., ведно с всички необходими за нормалното му функциониране устройства, модули, системи, софтуер и аксесоари и съпътстваща техническа документация, наричан за кратко „Оборудването", отговарящо на техническите изисквания и изискванията към изпълнението, описани в Приложение № 1 към настоящия договор.

1.1.2. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация на Оборудването, включващи дейностите по Приложение № 5 към настоящия договор.

1.1.3. обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. Права и задължения на Изпълнителя:

- Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя Оборудването в срока и при условията в раздел VI от договора, както и в съответствие с изискванията в Приложение № 1, придружено с техническата документация на български и/или английски език във вид и версия, необходими за работа на Оборудването.

2.1.2. Изпълнителят се задължава да извърши инсталация, приемни изпитания на място на Оборудването и въвеждането му в експлоатация при условията и в сроковете в раздел IX от договора, както и в съответствие с изискванията в Приложение № 1. В случай, че за инсталацията на Оборудването е необходима специална подготовка на помещението, Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя точни инструкции за това не по-късно от 3 дни след подписване на договора.

2.1.3. Изпълнителят се задължава да проведе Обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването при условията на раздел VIII от договора.

2.1.4. Изпълнителят се задължава да извършва гаранционно обслужване на Оборудването при условията и в сроковете в раздел X от договора.

2.1.5. Изпълнителят е предоставил на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от цената по т. 4.1. преди сключването на настоящия договор.

2.1.6. При изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят се задължава да полага грижата на добър търговец. Изпълнителят се задължава да спазва чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 11.3. „б” и чл. 14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на конкурентно-способността на българската икономика” 2007-2013 г. договори за безвъзмездна финансова помощ.

2.1.7. При добросъвестно изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

2.1.8. При сключване на договор с подизпълнител Изпълнителят отговаря за действията му като за свои и следва стриктно да спазва изискванията на чл. 45а от ЗОП. (ако е приложимо в зависимост от офертата на участника).

  - Права и задължения на Възложителя:

- За извършените доставки и услуги – предмет на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

2.2.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора. Възложителят се задължава да изпълни точно указанията на Изпълнителя в случай на необходимост от специална подготовка на помещението, в което ще бъде инсталирано Оборудването.

2.2.3. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора.

2.2.4. Възложителят има право да получи Оборудването и всички услуги – предмет на договора при условията и в сроковете, посочени в него.

2.2.5. Възложителят определя свой/и служител/и, който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение, както следва: ........................................................................................	(име, длъжност, тел., ел. поща)

2.2.6. Възложителят има право да откаже приемането на Оборудването или част от него, ако установи несъответствие на доставката с уговореното в настоящия договор.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Срокът за изпълнението на договора е .............. календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от датата на влизането на договора в сила, като:

- доставката на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката;

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от доставката на оборудването;

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването;

(сроковете са не по-дълги от посочените в т. 1.3 от документацията за участие и съгласно офертата на участника).

IV. ЦЕНИ

  - Възнаграждението на Изпълнителя е в размер на 	.................. (с думи) лева;

  - Цената по т. 4.1. включва всички данъци, такси и други преки и непреки разходи, дължими от Изпълнителя, както и предвидената печалба.

V. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Цената по т. 4.1. се заплаща чрез банков превод в срок до 15 работни дни след успешното приключване на инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването и успешното приключване на обучението на не по-малко от двама служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на Оборудването и след представяне от Изпълнителя на подписани Протоколи по т. 8.3 и т. 9.3. и фактура.

5.2. Плащането по т. 5.1. се извършва само след предоставяне на техническата документация за Оборудването и гаранция за гаранционно обслужване съгласно образеца в Приложение № 3 към договора или платена по банков път, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Оборудването с валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок.

VI. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕТО

- Срокът на доставка на Оборудването е .................................. календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката.

6.1.1. Доставката на Оборудването се удостоверява с двустранно подписан Протокол. При констатирани явни недостатъци в Оборудването или липса на всички необходими за нормалното му използване елементи, окомплектовка и съпътстваща техническа документация, Възложителят има право да откаже да подпише Протокола и да отправи препоръки към Изпълнителя за отстраняване на недостатъците.

6.1.2. В срока по т. 6.1. се включва времето, в което Изпълнителят следва да отстрани констатирани явни недостатъци на Оборудването.

6.2. В срок до 5 (пет) дни преди експедиция Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя чрез факс или e-mail за конкретните условия и срокове на доставката.

  - Рискът за Оборудването преминава върху Възложителя след подписване на протоколите по т. 8.3 и т. 9.3.

  - Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя на Възложителя с пълното заплащане на цената по т. 4.1. от договора.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя на електронен или хартиен носител техническата и експлоатационната документация, необходими за използването на Оборудването, заедно с доставката на същото.

- Изпълнителят се задължава за своя сметка периодично да актуализира документацията, като внася в нея информация за всички изменения на Оборудването и експлоатационната документация, направени по време на гаранционния период, в срок до 15 (петнадесет) дни от изменението.

- Изпълнителят предоставя на Възложителя документация на български и/или английски език във вид и версия, отговарящи на доставяното по настоящия договор Оборудване.

VIII. ОБУЧЕНИЕ

- Изпълнителят се задължава да проведе обучение на български и/или английски език за експлоатация и техническа поддръжка на системата, както следва:

8.1.1. Един курс на обучение на не по-малко от двама служители на Възложителя с продължителност ..................................... календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3 от документацията за участие и офертата на участника) от инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването, включващо теоретичните и практическите занятия, посочени в Приложение № 4 – неразделна част от договора;

8.1.2. Изпълнителят се задължава да проведе обучението едновременно с извършването на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването.

8.2. Изпълнителят се задължава да издаде сертификат на успешно преминалите обучението служители на Възложителя, позволяващ им самостоятелно да поддържат и работят със системата.

8.3. Провеждането на обучението се удостоверява с двустранно подписан протокол, който се подписва заедно с протокола по т. 9.3. Заедно с двата протокола се подписва и финален приемо-предавателен протокол за доставки.

IX. ИНСТАЛАЦИЯ, ПРИЕМНИ ИЗПИТАНИЯ НА МЯСТО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка необходимите за инсталацията на Оборудването специализирани инструменти и апаратура, в случай че такива са необходими.

9.2. Изпълнителят се задължава да завърши инсталацията, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването в срок от ........................ календарни дни (съгласно изискванията на т. 1.3. от документацията за участие и офертата на участника) от доставката на оборудването.

9.3. Успешното приключване на инсталацията, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването се удостоверява с двустранно подписан Протокол, който се подписва заедно с протокола по т. 8.3. Заедно с двата протокола се подписва и финален приемо-предавателен протокол за доставки.

9.4. При неуспешно приключване на инсталацията, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването, Изпълнителят се задължава да изготви и представи на Възложителя подробен доклад за установените откази, дефекти /повреди/ и несъответствия, който включва и предложения за отстраняването им в определени срокове, който да бъде одобрен от Възложителя. В срока по т. 9.2. се включва времето, в което Изпълнителят следва да отстрани установените откази, дефекти /повреди/ и несъответствия по предходното изречение.

9.5. В случаите по т. 9.4. Изпълнителят се задължава да повтори инсталацията, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на Оборудването, като всички разходи за повторните инсталация, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация на Оборудването са за негова сметка.

X. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

10.1. Изпълнителят се задължава да предостави гаранция за Оборудването, предмет на настоящия договор, срещу фабрични дефекти /повреди/, дефекти в материала, дефекти в изработката му, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, за срок от .....................................  (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца) от датата на подписване на протоколите по т. 8.3. и 9.3.

10.2. В случай че по време на гаранционния срок се появят дефекти или повреди в Оборудването и при условие, че Оборудването се експлоатира от Възложителя в съответствие с инструкциите на Изпълнителя, то Изпълнителят ще предприеме необходимите мерки за отстраняване на дефекта или повредата чрез замяна или ремонт на дефектиралата /повредената/ част в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 10 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя, а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 20 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя за същите.

10.3. Замяна с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционния срок уред - в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 30 календарни дни) след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по 10.2.

10.4. При подписване на протоколите по т. 8.3 и 9.3. Изпълнителят следва да представи гаранция за поддръжка в гаранционен срок в размер на 5 % (пет процента) от крайната цена на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

10.5. Всички разходи за ремонти и/или замени на дефектирали или повредени части по време на гаранционния срок, както и всички съпътстващи разходи за тях ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

10.6. В случай, че в гаранционния срок Оборудването не функционира в съответствие с изискванията на договора по причини, за които Изпълнителят отговаря, срокът на съответната гаранция се удължава с времето, през което Оборудването не е функционирало.

XI. ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

- При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да предостави извънгаранционни услуги, включително доставка, ремонт или замяна на части от Оборудването, предмет на настоящия договор, за период от 5 (пет) години от датата на подписване на протоколите по т. 8.3 и 9.3. Тези услуги ще бъдат извършвани при цени и условия, които ще бъдат допълнително договорени от страните.

- Ако през периода по т. 11.1. някои резервни части излязат от производство, Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя необходимите заместващи части.

XII. НЕУСТОЙКИ

- ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

12.1.1. При неспазване на сроковете по т. 3.1. по причини, за които Изпълнителят отговоря, същият се задължава да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената по т. 4.1. за всеки просрочен ден

12.1.2. В случай на некачествено изпълнение или забава при изпълнение на задължението си за предоставяне на гаранционни услуги по раздел X по причини, за които Изпълнителят отговоря, същият е длъжен да заплати на Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената на забавената услуга за всеки просрочен ден или 1 % (един процент) от цената на некачествено изпълнената услуга.

12.1.3. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава цената на договора по т. 4.1.

12.1.4. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение/за поддръжка в гаранционен срок или от стойността на плащането по договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

12.2.1 В случай, че по вина на Възложителя не бъде спазен договореният срок за плащане, същият дължи неустойка за всеки просрочен ден в размер на 1/360 част от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.

- Плащането на неустойки за забава не освобождава неизправната страна от изпълнението на задълженията й по договора.

- Всяка от страните може да търси обезщетение за вредите от неизпълнение над стойността на неустойките по общия исков ред.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- Настоящият договор се прекратява:

а)	с изпълнение предмета на договора;

б)	при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

в)	едностранно от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения.

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

- Страните не носят отговорност за забава или неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, причинено пряко или непряко от непреодолима сила (природни бедствия, пожари, наводнения, бунтове, граждански размирици, избухване на война или епидемия, стачки или обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят).

- В случай на възникване на обстоятелства, имащи характер на непреодолима сила, засегнатата страна е длъжна в 5 (пет) дневен срок от възникването на непреодолимата сила да уведоми писмено другата страна.

- Наличието на непреодолима сила спира изпълнението на задълженията на страните за времето на действие на непреодолима сила. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод тълкуването и изпълнението на този договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния български съд.

15.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

15.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по имейл или по факс на посочените адреси/телефони/факсове, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или имейл. Съобщения или уведомления, получени след 16:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден:

- за Възложителя: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Ректорат, п. к. 1700, ул. "Проф. Боян Каменов", факс ..............................., имейл:	.............................., тел. ...........................

- за Изпълнителя: ......................................................................, адрес: ............................, факс	........................, имейл: ..........................., тел. .............................

15.4. Всяка една от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

15.5. Препращането към определена точка от този договор се отнася до цялата точка, включително всички съдържащи се в нея подточки и приложения.

15.6. Неразделна част от договора са следните Приложения:

- Приложение № 1 - Техническите изисквания и изискванията към изпълнението на поръчката (ще бъде изготвено съгласно офертата на участника и в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

- Приложение № 2 - Гаранция за изпълнение на договора;

- Приложение № 3 - Гаранция за поддръжка в гаранционен срок;

- Приложение № 4 - Специфични изисквания към теоретичните и практически занятия по обучението;

- Приложение № 5 – Специфични изисквания към инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването;

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два за Възложителя и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

...........................................................				........................................................

(подпис)							(подпис)

Раздел XII Приложения

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47. ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за / осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 - чл.260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл.194 - чл.217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Аз или представляваният от мен участник:

2.1. Не съм/е обявен/о в несъстоятелност;

2.2. Не се намира/м в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.3. Няма/м задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има/м такива задължения. но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм/дружеството е установен/о;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП;

4. Аз или представляваният от мен участник не съм/е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

- Обстоятелствата по т. 1 – 4 от настоящата декларация се съдържат и могат да бъдат проверени в следните публични безплатни регистри:

5.1. за декларираните обстоятелства в т. 1: ...............................................................................................

5.2. за декларираните обстоятелства в т. 2: ...............................................................................................

5.3. за декларираните обстоятелства в т. 4: ...............................................................................................

- Безплатна информация за декларираните в т. 1 – 4 от настоящата декларация обстоятелства е длъжен да представи служебно на възложителя следният орган съгласно законодателството на държавата, в която аз или представляваният от мен участник съм/е установен:

6.1. за декларираните обстоятелства в т. 1: ...............................................................................................

6.2. за декларираните обстоятелства в т. 2: ...............................................................................................

6.3. за декларираните обстоятелства в т. 4: ...............................................................................................

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	........................ 2014 г.				Декларатор: ........................................

гр./с. .....................................						 (подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП!

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП

и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Аз или представляваният от мен участник не съм/е свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка;

  - Аз или представляваният от мен участник не съм/е бил/о външен експерт по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура и не съм/е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с такъв външен експерт или

Аз или представляваният от мен участник съм/е бил/о външен експерт по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура или съм/е свързано лице с такъв външен експерт, но документите, в чието изработване съм/е участвал или свързаното лице е участвало, са променени така, че не предоставят на мен или на представляваният от мен участник информация, която ми/му дава предимство пред останалите участници в процедурата

(ненужното се зачерква!)

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата:	........................ 2014 г.				Декларатор ........................................

гр./с. .....................................						(подпис)

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” няма да използвам/ще използвам подизпълнители (ненужното се зачерква!)

Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................................	 (изписват се наименованията на фирмите/имената на подизпълнителите и техните ЕИК, Булстат или ЕГН), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на посочените подизпълнители са: ...................................................................................................................................................................................

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........... на сто от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............................ 2014	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

от подизпълнител за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... – подизпълнител на ....................................................................................................................................................,

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

......................................................................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Давам съгласие да бъда подизпълнител на ................................................................................	 (изписва се наименованието на участника и неговия ЕИК, Булстат или ЕГН) за следните видове работи от предмета на поръчката: ................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

и при следния дял на участие при изпълнение на поръчката -  ........... на сто от общата стойност на поръчката.

и

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за / осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 - чл.260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл.194 - чл.217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Аз или представляваният от мен подизпълнител:

2.1. Не съм/е обявен/о в несъстоятелност;

2.2. Не се намира/м в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

2.3. Няма/м задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има/м такива задължения. но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм/дружеството е установен/о;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Аз или представляваният от мен подизпълнител не съм/е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

5. Обстоятелствата по т. 1 – 4 от настоящата декларация се съдържат и могат да бъдат проверени в следните публични безплатни регистри:

5.1. за декларираните обстоятелства в т. 1: ...............................................................................................

5.2. за декларираните обстоятелства в т. 2: ...............................................................................................

5.3. за декларираните обстоятелства в т. 4: ...............................................................................................

6. Безплатна информация за декларираните в т. 1 – 4 от настоящата декларация обстоятелства е длъжен да представи служебно на възложителя следният орган съгласно законодателството на държавата, в която аз или представляваният от мен подизпълнител съм/е установен:

6.1. за декларираните обстоятелства в т. 1: ...............................................................................................

6.2. за декларираните обстоятелства в т. 2: ...............................................................................................

6.3. за декларираните обстоятелства в т. 4: ...............................................................................................

7. Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

8. Аз или представляваният от мен подизпълнител не участва/м в обединение и не съм/е дал съгласие и не фигурира/м като подизпълнител в офертата на друг участник.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	........................ 2014 г.				Декларатор: ........................................

гр./с. .....................................						 (подпис)

*Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички лица, свързани с подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП!

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм/сме запознати с клаузите на проекта на договор в документацията за провеждане на процедура е предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” и приемам/е условията на същия.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................. 2014	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, радиационна безопасност и защита от движещи се части.

Към настоящата декларация прилагам ................. бр. сертификати и/или ..................... бр. техническа документация и сертификати или друга техническа документация /каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали/, удостоверяващи съответствието.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ...........................	 2014	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

предлаганото от мен/представляваната от мен фирма оборудване е ново, неупотребявано, произведено не по-рано от 2012 г., заводски комплектовано /с всички елементи и окомплектовка, посочени в т. 2.1. от документацията за участие и допълнителните технически изисквания и функционални възможности на оборудването, предложени от мен/представляваната от мен фирма/, с посочени продуктови номера и придружени от съответните каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя на български и/или английски език.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................. 2014	г.				Декларатор:.......................................

(подпис)

Приложение № 8

Списък на доставките с предмет, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата

| № | Предмет на доставката /вид на доставеното оборудване/ | Възложител / Получател на доставката | Дата на сключване и период на изпълнение – начало и край |
| --- | --- | --- | --- |

Към настоящия списък се прилагат …. бр. удостоверения. Удостоверенията следва да се покриват с доставките, посочени в таблицата.

Информацията за доставките в настоящия списък е публикувана следния/те публичен/ни регистър/и: ..................................................................................................................................................,

*Забележка: под сходен предмет на доставката се разбира доставката на оборудване /уред/ от същия вид като оборудването /уреда/ - предмет на обществената поръчка.

2014 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107, ал. 1 и чл. 109, ал. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН .............................., л.к. № .................................. издадена на ...................................................

от ..........................................., адрес: .................................................................., в качеството си на

.................................................................... на ................................., регистрирано по ф.д. № ............................ на ............................, ЕИК ......................., със седалище и адрес на управление

.........................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, ал. 1, от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

## По отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, ал. 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

## По отношение на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 109, ал. 2, буква “а” от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата………………………г..                 		Декларатор:……………………….

/подпис/

*Забележка: Декларацията се попълва и подава от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП!

Приложение № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” в съответствие с изискванията на документацията.

При изпълнение на обществената поръчка:

1. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от ...................... (с думи) календарни дни от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката, като:

- доставката на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на м 1.3. от документацията за участие) от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката;

- инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на м 1.3. от документацията за участие) от доставката на оборудването;

- обучението на служителите на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на оборудването ще се осъществи в срок от ....................................... календарни дни (съгласно изискванията на м 1.3. от документацията за участие) от инсталирането, приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването;

(сроковете са не по-дълги от посочените в т. 1.3 от документацията за участие и съгласно офертата на участника!).

2. Предлаганите от нас гаранционни срокове са както следва:	.............................................. (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца).

3. Предлагам/е срок за отстраняване на дефект или повреда до ....................... (................................. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 10 календарни дни), считано от уведомяването ми/ни от страна на Възложителя, , а когато се налага доставката на резервни части от чужбина – до .......................	( ................................. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 20 календарни дни) от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

4. Предлагам/е замяната с нов уред за сметка на Изпълнителя поради проявен фабричен дефект или повреда и при невъзможност да се отстрани проблем на дефектирал или повреден в гаранционния срок уред да се осъществи в максимален срок до ......................... (словом) календарни дни (но не повече от 30 календарни дни) след изтичане на срока за отстраняване на дефект или повреда по т. 3.

2014 г.

гр

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 11

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

...................................................................................................................

(пълно наименование на участника и адрес на управление)

След проучване и запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”” срещу възнаграждение в размер на:

................................................................. (....................................................................................) лева.

Предлаганата цена се посочва в левове без ДДС, като включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката: доставка, инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждане в експлоатация на оборудването, мита, такси, обучение за работа с оборудването /включително ако обучението се провежда в чужбина/ и др.

Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 5 % от стойността на договора.

2014 г.

гр.

Подпис: /	/

(имена, длъжност)

Приложение № 12

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №..........

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние,................................банка, със седалище..............................{адрес) сме информирани, че нашия клиент фирма ................................ (наименование, адрес), ЕИК ................................ ще участва със свое предложение в обявената от вас процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””.

В съответствие е изготвените от вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ................................. ние .................................... (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на .................................. (...............................) лева, след получаване на вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ................................:

1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

2. е определена за изпълнител, но не е изпълнила задълженията си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ................................ (дата 120 календарни дни след крайния срок на подаване на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ........... часа на ............................... (дата) искането Ви. предявено при горепосочените условия не е постъпило в ................................ (банка).

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Дата:	........................ 2014 г.				Подпис ........................................

Място и дата на издаване					        (име, длъжност)

Приложение № 13

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на ............................................................................................... {дата) между вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като Възложител и фирма, със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер..............................................................................................., като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, на обща стойност ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от ............................................{словом:......................................................................................................) лева, представляваща 5 % {пет процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ..............................................................................................., ние. ............................................................................................... {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 календарни дни след изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до ............................................................................................... часа на ........................................... (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция пи е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата:			2014 г.					Подпис 	............................................

Място и дата на издаване                                                                            (име, длъжност)

Приложение № 14

ДО

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ”,

ГР. СОФИЯ, П. К. 1700, СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. „ПРОФ. БОЯН КАМЕНОВ”

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

ЗА ПОДДРЪЖКА В ГАРАНЦИОНЕН СРОК ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ............................................................................................... {банка) със седалище и адрес на управление ............................................................................................... {адрес) сме уведомени, че на ............................................................................................... {дата) между вас Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, като Възложител и фирма, със седалище и адрес на управление ...............................................................................................{адрес), ЕИК/Идентификационен номер..............................................................................................., като изпълнител е сключен договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””, на обща стойност ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата от ............................................{словом:......................................................................................................) лева, представляваща 5 % {пет процента) от стойността на договора.

Във връзка е гореизложеното и по нареждане на фирма ..............................................................................................., ние. ............................................................................................... {банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да ви заплатим всяка сума максимум до ............................................................................................... {словом: ...............................................................................................) лева при получаване на ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане. деклариращо, че фирма .................................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ...................................................................... (30 календарни дни след изтичане срока на договора) и изтича. изцяло и автоматично в случай, че до ............................................................................................... часа на ........................................... (дата) искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ............................................................................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ......................................................................................... {банка).

Дата:			2014 г.					Подпис 	............................................

Място и дата на издаване                                                                                     (име, длъжност)