Образец № 1

# ОПИС НА  документите И ИНФОРМАЦИЯТА съдържащи се в ОФЕРТАТА

на .........................................................................................................................................................

(изписва се наименованието на  участника)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

| № | Съдържание | № на страница/и от офертата |
| --- | --- | --- |
|  | Единен европейски документ за обществени поръчки – Образец № 2 (оригинал) |  |
|  | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал/заверено копие; прилага се когато офертата не е подписана от представляващия участника) |  |
|  | Копие на договора за създаване на обединение, когато е приложимо, заедно с документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (ако е приложим) |  |
|  | Документи за доказване на предприетите мерки на надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП, когато е приложимо |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 3 (оригинал) |  |
|  | Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП - Образец № 4 (оригинал) |  |
|  | Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 (оригинал) – по преценка на участника и при наличието на основания за това |  |
|  | Списък с изпълненото строителство през последните 5 (пет) години, с еднакъв или сходен предмет като предмета на поръчката - Образец № 6 (оригинал); |  |
|  | Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 7.1. (оригинал); |  |
|  | Декларация за срока на валидност на офертата – Образец 7.2. (оригинал); |  |
|  | Техническо предложение – Образец № 7 (оригинал); |  |
|  | Ценово предложение (плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) - Образец № 7 (оригинал) |  |
|  | ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 8 |  |

Дата ………….2016 година		                                                                       	Подпис, _____________________

Представляващ/и по регистрация или упълномощено лице

Име и Фамилия__________________________________

Образец № 2

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата:…………….

Място:                                                                                                               Подпис(и):  …………..

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/ата/* ____________________________________________________,

/собствено, бащино и фамилно име /

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ________________от 	_________________, с постоянен адрес:____________________

в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: ______________________________________________________________________________

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в _______________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________,

Относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ________________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

* Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението.

Образец № 4

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:..............................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................................, дата и място на раждане:..................................................................

Постоянен адрес: .............................................................................., гражданство:.........................................

Документ за самоличност № ..........................................................., издаден от: ...........................................

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на ........................................................

вписано в регистъра при .......................................................................................................

Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1..............................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................................., дата и място на раждане:.................................................................

Постоянен адрес: ..............................................................................., гражданство:........................................

Вид и номер на документ за самоличност:......................................................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

2..............................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................................., дата и място на раждане:................................................................

Постоянен адрес: ...................................................................., гражданство:...................................................

Вид и номер на документ за самоличност:.....................................................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3................................................................................................................................................................

/име, презиме, фамилия/

ЕГН: ......................................................, дата и място на раждане:..................................................................

Постоянен адрес: ............................................................................, гражданство:...........................................

Вид и номер на документ за самоличност:.......................................................................................................

Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е:

1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират;

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци.

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/-ата ____________________________, с л.к. № _______, издадена на ____________

(собствено, бащино фамилно име)

от МВР гр._________, с постоянен адрес:____________________________, в качеството си на ____________ (длъжност) на ___________________ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление гр.______________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ________________, тел.: ________, факс: ________, e-mail: ________ и адрес за кореспонденция:  _____________;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с участието ни в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

- Информацията, съдържаща се в _______________________________ (посочва се конкретната част/части) на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

- Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Забележка:

- Декларацията за конфиденциалност по Образец № 5 не е задължителна част и се прилага по преценка на участника и при наличието на основания за това;

- Ако участникът е обединение, Образец № 5 се представя от името на обединението участник и се подписва от партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка или надлежно упълномощено лице;

- Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовите предложения от офертите им.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК

с изпълненото строителство през последните 5 (пет) години, с еднакъв или сходен предмет като предмета на поръчката

Долуподписаният/ата/* ____________________________________________________,

/собствено, бащино и фамилно име /

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ________________от 	_________________, с постоянен адрес:____________________

в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: ______________________________________________________________________________

/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в _______________________________________________________________________

/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________,

Относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

Декларирам, че представляваният от мен участник е изпълнил през последните 5 (пет) години, предхождащи датата на подаване на офертата следното строителство с еднакъв или сходен предмет като този на поръчката:

| № | Обект и местонахождение (кратко описание на изпълнените СМР) | Възложител – наименование, адрес, контакти (телефон, факс, електронна поща) | № и дата на договора | Стойност на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

Долуподписаният ________________________________________________________________,

с постоянен адрес ____________________________________________________________,

притежаващ лична карта № ___________________, издадена от МВР - ___________________ на _____________ г., ЕГН ____________________________, в качеството си на представляващ ________________________________________________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК_____________________________,

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че сме направили оглед на обекта и сме запознати със всички условия за изпълнение на поръчката.

4. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

Гаранционните срокове за извършените СРР, включително и вложените материали са ……………………, но не по-малко от сроковете предвидени в Наредба № 2/31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, и  започват да текат от датата на подписване на  двустранен приемателно - предавателен протокол за установяване на действително извършените и приети СРР.

5. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

5.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

5.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя да е съобразено с критериите за възлагане;

5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Образец № 7.1.;

5.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 7.2.;

6. Допълнителна информация:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(предоставя се по преценка на участника).

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 7.1.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният ________________________________________________________________,

с постоянен адрес ____________________________________________________________,

притежаващ лична карта № ___________________, издадена от МВР - ___________________ на _____________ г., ЕГН ____________________________, в качеството си на представляващ ________________________________________________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК_____________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Запознат/а съм със съдържанието на проекта на договора за поръчката и приемам условията в него.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 7.2.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# за срока на валидност на офертата

Долуподписаният ________________________________________________________________,

с постоянен адрес ____________________________________________________________,

притежаващ лична карта № ___________________, издадена от МВР - ___________________ на _____________ г., ЕГН ____________________________, в качеството си на представляващ ________________________________________________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК_____________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Срокът на валидност на настоящата оферта е …………….…….. (не по-малко от 120 дни), считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата и представлява времето, през което сме обвързани с условията на представеното от нас предложение.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 8

### Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

....................................................................................................................................................

(пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ без ДДС, съответно …………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС;

ОБЩАТА ЦЕНА по  буква «а)» е формирана съгласно КСС приложена към ценовото предложение.

б). Елементи на ценообразуване за видовете непредвидени СМР са както следва:

б1. П1 – Средна часова ставка…. лв./час;

б2. П2 - Допълнителни разходи  върху труд	……. %;

б3. П3 – Допълнителни  разходи върху механизация……. %;

б4. П4 – Доставно -складови разходи…. %;

б5. П5 – Печалба……. %.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Приложение – Количествено – стойностна сметка (КСС)

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

| I | ЧАСТ: Архитектурно-строителни работи (АС) |
| --- | --- |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор | кв.м. | 150.00 |  |  |
| 2 | Направа настилка от теракот 20 / 20 см. | кв.м. | 400.00 |  |  |
| 3 | Направа настилка от гранитогрес, матиран, 30 / 30 см. | кв.м. | 120.00 |  |  |
| 4 | Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2,0 см. | кв.м. | 150.00 |  |  |
| 5 | Направа циментова замазка по под с дебелина 2,5 см. | кв.м. | 200.00 |  |  |
| 6 | Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см. | кв.м. | 50.00 |  |  |
| 7 | Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20 / 25 см. на вароциментов или циментов разтвор | кв.м. | 280.00 |  |  |
| 8 | Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20 / 25 см. | кв.м. | 1200.00 |  |  |
| 9 | Фугиране фаянс и теракот | кв.м. | 1600.00 |  |  |
| 10 | Къртене мозаечен цокъл / холкер / | л.м. | 320.00 |  |  |
| 11 | Направа перваз до 10 см. от теракот по стени / холкер / | л.м. | 540.00 |  |  |
| 12 | Стъргане латексова боя | кв.м. | 2600.00 |  |  |
| 13 | Сваляне / разлепване / тапети | кв.м. | 1800.00 |  |  |
| 14 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял | кв.м. | 1400.00 |  |  |
| 15 | Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен | кв.м. | 3000.00 |  |  |
| 16 | Контролно маджуниране и шлайфане след І пл. латекс | кв.м. | 4400.00 |  |  |
| 17 | Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. | 100.00 |  |  |
| 18 | Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя | кв.м. | 240.00 |  |  |
| 19 | Минизаране на метални повърхности | кв.м. | 240.00 |  |  |
| 20 | Блажно боядисване по тръби / двукратно / | л.м. | 750.00 |  |  |
| 21 | Очукване съществуваща мазилка | кв.м. | 180.00 |  |  |
| 22 | Направа вароциментова мазилка по стени, гладка | кв.м. | 440.00 |  |  |
| 23 | Изкърпване вароциментова мазилка | кв.м. | 110.00 |  |  |
| 24 | Направа гипсова шпакловка по стени и таван | кв.м. | 4400.00 |  |  |
| 25 | Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м. | кв.м. | 100.00 |  |  |
| 26 | Направа варова шпакловка по стени и таван | кв.м. | 210.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж табла / платно / врата, фазерна, 70 / 200 см. | бр. | 40.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж табла / платно / врата, фазерна, 80 / 200 см. | бр. | 40.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж табла / платно / врата, фазерна, 90 / 200 см. | бр. | 40.00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж врата / фазерна /, 70 / 200 см., с каса на зид 12 см. | бр. | 50.00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж врата / фазерна /, 80 / 200 см., с каса на зид 25 см. | бр. | 50.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90 / 200 см., с каса на зид 25 см. | бр. | 50.00 |  |  |
| 33 | Демонтаж табла / платно / врата | бр. | 120.00 |  |  |
| 34 | Демонтаж каса врата | бр. | 120.00 |  |  |
| 35 | Демонтаж дървена рамка | кв.м. | 40.00 |  |  |
| 36 | Демонтаж лицев перваз врата | л.м. | 600.00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж лицев перваз врата | л.м. | 600.00 |  |  |
| 38 | Демонтаж балатум | кв.м. | 420.00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм | кв.м. | 750.00 |  |  |
| 40 | Демонтаж ламиниран паркет | кв.м. | 20.00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3,00 мм. | кв.м. | 420.00 |  |  |
| 42 | Демонтаж первази по под | л.м. | 700.00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет | л.м. | 1200.00 |  |  |
| 44 | Демонтаж преходни интериорни лайсни | л.м. | 80.00 |  |  |
| 45 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м. | 80.00 |  |  |
| 46 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. | 60.00 |  |  |
| 47 | Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепена рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм. | кв.м. | 40.00 |  |  |
| 48 | Остъкляване / доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм. | кв.м. | 50.00 |  |  |
| 49 | Остъкляване / доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм. | кв.м. | 20.00 |  |  |
| 50 | Остъкляване / доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм. | кв.м. | 10.00 |  |  |
| 51 | Направа шпакловка с каменит / теракол / | кв.м. | 60.00 |  |  |
| 52 | Изкърпване около дограма двустранно / вън, вътре / до 20,0 см. | л.м. | 250.00 |  |  |
| 53 | Изкърпване около дограма с мастар и ръбохранители до 20,0 см. | л.м. | 110.00 |  |  |
| 54 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 300.00 |  |  |
| 55 | Грундиране стени и таван с бетонконтакт | кв.м. | 500.00 |  |  |
| 56 | Грундиране стени и таван с латексов грунд | кв.м. | 600.00 |  |  |
| 57 | Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд | кв.м. | 100.00 |  |  |
| 58 | Демонтаж шкаф мивка | бр. | 30.00 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж шкаф мивка единичен | бр. | 30.00 |  |  |
| 60 | Демонтаж гардероб и стенни шкафове | бр. | 50.00 |  |  |
| 61 | Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20 / 20 см. | бр. | 30.00 |  |  |
| 62 | Запълване на отвор до 20 / 20 см. | бр. | 30.00 |  |  |
| 63 | Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен | кв.м. | 80.00 |  |  |
| 64 | Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив | кв.м. | 60.00 |  |  |
| 65 | Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон | л.м. | 60.00 |  |  |
| 66 | Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. | 20.00 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см. | бр. | 20.00 |  |  |
| 68 | Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 70 | Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци | куб.м | 100.00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на PVC дограма за прозорци, четирикамерна, цвят бял, със стъклопакет (плоско стъкло), 4/16/4, бяло/бяло, включително обков; с алуминиева водоотливна подпрозоречна дъска с ширина 210 мм отвън, с подпрозоречна PVC дъска с ширина до 200 мм отвътре с дължина съответстваща на размера на прозореца | кв.м. | 450.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| II | ЧАСТ: ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изрязване на дефектирала част | м2 | 80.00 |  |  |
| 2 | Циментова замазка | м2 | 80.00 |  |  |
| 3 | Направа на холкери | м2 | 45.00 |  |  |
| 4 | Грунд за кръпки | м2 | 30.00 |  |  |
| 5 | Направа на кръпки - мембрана 3 мм | м2 | 80.00 |  |  |
| 6 | Хидроизолация на водосборни канали | м2 | 30.00 |  |  |
| 7 | Цялостно грундиране | м2 | 550.00 |  |  |
| 8 | Нов пласт хидроизолация с посипка | м2 | 550.00 |  |  |
| 9 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки | бр. | 30.00 |  |  |
| 10 | Доставка на решетки за воронки | бр. | 10.00 |  |  |
| 11 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 15.00 |  |  |
| 12 | Направа на армирана замазка до 7 см | м2 | 50.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| III | ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР |  |  |  |  |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м. | бр. | 100.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м. | бр. | 150.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| IV | ЧАСТ: ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол | бр. | 10.00 |  |  |
| 2 | Укрепване тоалетна чиния с теракол | бр. | 10.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна | бр. | 50.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал | бр. | 50.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж смесителна душ батерия - стенна | бр | 50.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал | бр. | 50.00 |  |  |
| 7 | Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж | бр. | 40.00 |  |  |
| 8 | Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж | бр. | 30.00 |  |  |
| 9 | Демонтаж поплавък тоалетно казанче | бр. | 40.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче | бр. | 40.00 |  |  |
| 11 | Демонтаж арматура тоалетно казанче | бр. | 15.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче | бр. | 15.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж компенсатор ф 32 | бр. | 20.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж компенсатор ф 40 | бр. | 20.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50 | бр. | 10.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж гумен маншон ф110 | бр. | 20.00 |  |  |
| 17 | Направа улеи в тухл.зидария с размери до 10 см. | м | 40.00 |  |  |
| 18 | Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см. | м | 40.00 |  |  |
| 19 | Пробиване отвори до 10 / 10 см. в бетон с деб. до 30 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 20 | Пробиване отвори до 40 / 40 в зид ½ тухла | бр. | 5.00 |  |  |
| 21 | Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла | бр. | 5.00 |  |  |
| 22 | Пробиване отвори от 10 / 10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 23 | Възстановяване улеи | л.м. | 50.00 |  |  |
| 24 | Демонтаж самостоятелни фитинги от ½ ” до 2 ” | бр. | 30.00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж самостоятелни фитинги ½ ” | бр. | 30.00 |  |  |
| 26 | Демонтаж ъглов мини кран | бр. | 20.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж ъглов мини кран | бр. | 20.00 |  |  |
| 28 | Демонтаж СК ½ ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 29 | ¾ ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 30 | 1 ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 31 | 1 ¼ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 32 | 1 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 33 | 2 ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 34 | 2 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж сферични СК ½ ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 36 | ¾ ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 37 | 1 ” | бр. | 10.00 |  |  |
| 38 | 1 ¼ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 39 | 1 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 40 | 2 ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 41 | 2 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 42 | Демонтаж ШК ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 43 | ¾ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 44 | 1 ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 45 | 1 ¼ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 46 | 1 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 47 | 2 ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж ШК ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 49 | ¾ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 50 | 1 ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 51 | 1 ¼ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 52 | 1 ½ ” | бр. | 5.00 |  |  |
| 53 | 2 ” | бр. | 2.00 |  |  |
| 54 | 2 ½ ” | бр. | 2.00 |  |  |
| 55 | Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф ½ ” | л.м | 100.00 |  |  |
| 56 | ¾ ” | л.м. | 80.00 |  |  |
| 57 | 1 ” | л.м. | 60.00 |  |  |
| 58 | 1 ¼ ” | л.м. | 30.00 |  |  |
| 59 | 1 ½ ” | л.м. | 30.00 |  |  |
| 60 | 2 ” | л.м. | 25.00 |  |  |
| 61 | 2 ½ ” | л.м. | 20.00 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби ф ½ ” | л.м | 40.00 |  |  |
| 63 | ¾ ” | л.м. | 40.00 |  |  |
| 64 | Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16 | л.м. | 80.00 |  |  |
| 65 | 20 | л.м. | 70.00 |  |  |
| 66 | 25 | л.м. | 40.00 |  |  |
| 67 | 32 | л.м. | 30.00 |  |  |
| 68 | 40 | л.м. | 30.00 |  |  |
| 69 | 50 | л.м. | 30.00 |  |  |
| 70 | 63 | л.м. | 30.00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф 16: | л.м. | 80.00 |  |  |
| 72 | 20 | л.м. | 70.00 |  |  |
| 73 | 25 | л.м. | 50.00 |  |  |
| 74 | 32 | л.м. | 30.00 |  |  |
| 75 | 40 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 76 | 50 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 77 | 63 | л.м. | 10.00 |  |  |
| 78 | Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче | бр. | 30.00 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м. | бр. | 30.00 |  |  |
| 80 | Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. | 20.00 |  |  |
| 81 | Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. | 20.00 |  |  |
| 82 | Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110 | бр. | 20.00 |  |  |
| 83 | Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. | 10.00 |  |  |
| 84 | Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50 | бр. | 10.00 |  |  |
| 85 | Демонтаж подов сифон | бр. | 10.00 |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17 / 17 | бр. | 10.00 |  |  |
| 87 | Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см. | бр. | 20.00 |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см. | бр | 20.00 |  |  |
| 89 | Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата | бр. | 10.00 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане / | бр. | 10.00 |  |  |
| 91 | Демонтаж моноблок | бр. | 10.00 |  |  |
| 92 | Доставка и монтаж моноблок - видима идеал | бр. | 10.00 |  |  |
| 93 | Демонтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. | 20.00 |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска | бр. | 20.00 |  |  |
| 95 | Демонтаж тоалетно казанче | бр. | 20.00 |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л. | бр. | 20.00 |  |  |
| 97 | Демонтаж РVС тръби ф 50 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 98 | 110 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж РVС тръби ф 50 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 100 | 110 | л.м. | 80.00 |  |  |
| 101 | Доставка и монтаж укрепители за ВиК вертикални | бр. | 150.00 |  |  |
| 102 | Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални | бр. | 150.00 |  |  |
| 103 | Направа връзка със съществуващ водопровод до 2" | бр. | 10.00 |  |  |
| 104 | Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2 " | л.м. | 100.00 |  |  |
| 105 | ¾ ” | л.м. | 100.00 |  |  |
| 106 | 1 ” | л.м. | 100.00 |  |  |
| 107 | 1 ¼ ” | л.м. | 50.00 |  |  |
| 108 | 1 ½ ” | л.м. | 50.00 |  |  |
| 109 | 2 ” | л.м. | 20.00 |  |  |
| 110 | 2 ½ ” | л.м. | 20.00 |  |  |
| 111 | Изпробване на хоризонтална канализация | л.м. | 100.00 |  |  |
| 112 | Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби | бр. | 200.00 |  |  |
| 113 | Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф 16 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 114 | ф 20 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 115 | ф 25 | л.м. | 100.00 |  |  |
| 116 | ф 32 | л.м. | 50.00 |  |  |
| 117 | ф 40 | л.м. | 50.00 |  |  |
| 118 | ф 50 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 119 | ф 63 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 120 | Направа РVС отводнение ф 50 до 2,0 м. | бр. | 20.00 |  |  |
| 121 | Доставка и монтаж стенни колена 1/2 " | бр. | 50.00 |  |  |
| 122 | Доставка и монтаж преходи 1/2 " - ф20 | бр. | 10.00 |  |  |
| 123 | Доставка и монтаж бърза връзка - 1/2 " | бр. | 10.00 |  |  |
| 124 | Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20х2 | л.м. | 10.00 |  |  |
| 125 | Доставка и монтаж нипел/ муфа 1/2" | бр. | 10.00 |  |  |
| 126 | Доставка адаптори за алум. тръба 20х2 | бр. | 10.00 |  |  |
| 127 | Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 128 | Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 " | бр. | 120.00 |  |  |
| 129 | Доставка и монтаж бърза връзка - 1 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 130 | Доставка и монтаж нипел 1 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 131 | Доставка и монтаж тройник 1 " - 1/2 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 132 | Доставка и монтаж преход ф32 - 1 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 133 | Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 134 | Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ | бр. | 5.00 |  |  |
| 135 | Доставка и монтаж кран ППР ф32 | бр. | 5.00 |  |  |
| 136 | Доставка и монтаж ППР скоба ф32 | бр. | 5.00 |  |  |
| 137 | Направа улей с шир 10см за РVС ф50 в бетонов под | л.м. | 20.00 |  |  |
| 138 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 " | бр. | 10.00 |  |  |
| 139 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 " | бр. | 10.00 |  |  |
| 140 | Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 141 | Доставка и монтаж муфа ППР ф63 | бр. | 10.00 |  |  |
| 142 | Доставка и монтаж тещик ППР ф63 | бр. | 5.00 |  |  |
| 143 | Доставка и монтаж коляно ф32 | бр. | 5.00 |  |  |
| 144 | Доставка и монтаж кран ф32 | бр. | 5.00 |  |  |
| 145 | Доставка и монтаж муфа ф32 | бр. | 10.00 |  |  |
| 146 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка / 1/2 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 147 | Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка / 1 1/4 " | бр. | 5.00 |  |  |
| 148 | Доставка и монтаж нипел 1/2 " | бр. | 10.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| V | ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж осветително тяло за баня | бр. | 20.00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня | бр. | 20.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж плафониера | бр. | 10.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж плафониера | бр. | 10.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж аплик | бр. | 15.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж аплик | бр. | 15.00 |  |  |
| 7 | Демонтаж фасунга | бр. | 20.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж фасунга | бр. | 20.00 |  |  |
| 9 | Демонтаж пендел | бр. | 10.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж пендел | бр. | 10.00 |  |  |
| 11 | Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери | бр. | 50.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1х18 W - 60 см. | бр. | 20.00 |  |  |
| 13 | Демонтаж аварийни лампи всички размери | бр. | 40.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж аварийни лампи / за авариен изход / | бр. | 40.00 |  |  |
| 15 | Демонтаж пура лум. тяло - всички размери | бр. | 50.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж пура лум. тяло - 18 W - 60 см. | бр. | 50.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W - 120 см. | бр. | 80.00 |  |  |
| 18 | Демонтаж стартер лум. тяло | бр. | 40.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж стартер лум. тяло | бр. | 40.00 |  |  |
| 20 | Демонтаж дросел лум. тяло | бр. | 20.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж дросел лум. тяло | бр. | 20.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 А | бр. | 10.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", за открит монтаж | бр. | 10.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. | 40.00 |  |  |
| 25 | Демонтаж колонен контакт | бр. | 20.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж колонен контакт | бр. | 20.00 |  |  |
| 27 | Демонтаж дефектотокова защита | бр. | 10.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж дефектотокова защита | бр. | 10.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж предпазител обикновен, 25А, с топяема жичка | бр. | 20.00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63А, с топяема жичка | бр. | 30.00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16А | бр. | 20.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 25А | бр. | 20.00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63А | бр. | 10.00 |  |  |
| 34 | Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт | бр. | 100.00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация | бр. | 50.00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация | бр. | 10.00 |  |  |
| 37 | Демонтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. | 5.00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата | бр. | 5.00 |  |  |
| 39 | Ремонт брава с електрически насрещник | бр. | 5.00 |  |  |
| 40 | Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. | 10.00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента | бр. | 10.00 |  |  |
| 42 | Полагане проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка | л.м. | 150.00 |  |  |
| 43 | Полагане проводник ПВВМ 2х2,5 кв.мм по бетон под мазилка | л.м. | 100.00 |  |  |
| 44 | Полагане СВТ 4х16 кв.мм в PVC канал по бетон | л.м. | 80.00 |  |  |
| 45 | Полагане СВТ 2х4 кв.мм в PVC канал по бетон | л.м. | 120.00 |  |  |
| 46 | Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв.мм | бр. | 250.00 |  |  |
| 47 | Полагане пров. СВТ до 4 х 6 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. | 30.00 |  |  |
| 48 | Полагане пров. СВТ до 4х16 мм2 - открито със скоби ПКОМ | л.м. | 20.00 |  |  |
| 49 | Лампен и контактен излаз - открит до 6 м. | бр. | 40.00 |  |  |
| 50 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м. | бр. | 50.00 |  |  |
| 51 | Лампен и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м. | бр. | 40.00 |  |  |
| 52 | Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2 | бр. | 100.00 |  |  |
| 53 | Свързване пров. към съоръжение до 6 мм2 | бр. | 100.00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм. | л.м. | 50.00 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм. | бр. | 20.00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм. | л.м. | 100.00 |  |  |
| 57 | Пробиване отвор в тухлена или бет. стена до 10 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 58 | Направа улей в циментова замазка с размел 10/10 см. | л.м. | 60.00 |  |  |
| 59 | Демонтаж пров. до 6 мм2 | л.м. | 80.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| VI | ЧАСТ: "ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ" |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Централа комплект 16 линии | бр. | 1.00 |  |  |
| 2 | Оптично димни датчици | бр. | 268.00 |  |  |
| 3 | Ръчни известители | бр. | 16.00 |  |  |
| 4 | Сигнализатори-сирени | бр. | 22.00 |  |  |
| 5 | Вторични известители | бр. | 180.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на кабели в кабелен канал | м' | 1850.00 |  |  |
| 7 | Монтаж, наладка и пуск на системата | бр. | 1.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА: |  |
| VII | ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ |
| № | Видове ремонтни работи | ед.м. | количество | ед. цена | стойност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор 600 мм. височина - 10 глидера | бр. | 20.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж панелен радиатор до 2 м. | бр. | 30.00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на обезвъздушител 1/2 " | бр. | 30.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2 " | бр. | 30.00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли | бр. | 20.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли | бр. | 10.00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2 ", в сгради | л.м. | 100.00 |  |  |
| 8 | Демонтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради | л.м. | 80.00 |  |  |
| 9 | Демонтаж на стоманени тръби 1 ", в сгради | л.м. | 50.00 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради | л.м. | 30.00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради | л.м. | 30.00 |  |  |
| 12 | Демонтаж на стоманени тръби 2 ", в сгради | л.м. | 30.00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на стоманени тръби над 2 ", в сгради | л.м. | 10.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм. | л.м. | 100.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 20 мм. | л.м. | 100.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм. | л.м. | 100.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм. | л.м. | 60.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм. | л.м. | 60.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1/2 ", в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 ", в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм., в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм., в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм., в сгради | л.м. | 20.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж СК 1 " с изпразнител | бр. | 10.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж СК 1 1/4 " с изпразнител | бр. | 10.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж СК 1 1/2 " с изпразнител | бр. | 5.00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж СК 2 " с изпразнител | бр. | 5.00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. вложка, ф 16, до 1 м. | бр. | 10.00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2 " | бр. | 20.00 |  |  |
| 33 | Демонтаж стара АС с изнасяне на отпадъците | бр. | 1.00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на АС 550/200 kW | бр. | 1.00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 250 литра | бр. | 1.00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж предпазен клапан 4 бара | бр. | 1.00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж подаващ колектор със сферична арматура на резба | бр. | 1.00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж връщащ колектор със сферична арматура на резба | бр. | 1.00 |  |  |
| 39 | Демонтаж стари тръби и изнасяне | м' | 120.00 |  |  |
|  | Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор с височина до 700 мм.: |  |  |  |  |
| 40 | До 10 глидера /прешлена/ | бр. | 10.00 |  |  |
| 41 | До 20 глидера /прешлена/ | бр. | 10.00 |  |  |
|  | Демонтаж чугунен радиатор: |  |  |  |  |
| 42 | До 10 глидера /прешлена/ | бр. | 10.00 |  |  |
| 43 | До 20 глидера /прешлена/ | бр. | 10.00 |  |  |
| 44 | Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 " | бр. | 20.00 |  |  |
| 45 | Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2 " | бр. | 20.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на черни газови тръби |  |  |  |  |
| 46 | ½ " | л.м. | 40.00 |  |  |
| 47 | ¾ " | л.м. | 40.00 |  |  |
| 48 | 1 " | л.м. | 40.00 |  |  |
| 49 | 1 ¼ " | л.м. | 30.00 |  |  |
| 50 | 1 ½ " | л.м. | 30.00 |  |  |
| 51 | 2 " | л.м. | 20.00 |  |  |
| 52 | 2 ½ " | л.м. | 10.00 |  |  |
| 53 | 3 " | л.м. | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на безшевни тръби: |  |  |  |  |
| 54 | Ф 57/4 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 55 | Ф 76/4 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 56 | Ф 89/4 | л.м. | 20.00 |  |  |
| 57 | Ф 102/4 | л.м. | 10.00 |  |  |
| 58 | Ф 108/4 | л.м. | 10.00 |  |  |
| 59 | Демонтаж радиатор със затапване на аншлуси | бр. | 10.00 |  |  |
| 60 | Корекция на аншлуси при промяна вида и типа на радиатора | бр. | 20.00 |  |  |
|  | Пробиване на отвори в стари зидове 1 тухла с размери: |  |  |  |  |
| 61 | 20/20 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 62 | 30/30 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 63 | 40/40 см. | бр. | 5.00 |  |  |
|  | Пробиване на отвори в стари зидове 1 1/2 тухла с размери: |  |  |  |  |
| 64 | 20/20 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 65 | 30/30 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 66 | 40/40 см. | бр. | 5.00 |  |  |
|  | Пробиване на отвори в бетонова плоча с размери: |  |  |  |  |
| 67 | 20/20 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 68 | 30/30 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 69 | 40/40 см. | бр. | 5.00 |  |  |
| 70 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1/2 " | л.м. | 50.00 |  |  |
| 71 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби 3/4 " | л.м. | 50.00 |  |  |
| 72 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 " | л.м. | 20.00 |  |  |
| 73 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1¼ " | л.м. | 20.00 |  |  |
| 74 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби ½ " | л.м. | 20.00 |  |  |
| 75 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 " | л.м. | 20.00 |  |  |
| 76 | Направа изолация, вкл доставка по тръби 2 1/2 " | л.м. | 10.00 |  |  |
| 77 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 32 мм. | л.м. | 10.00 |  |  |
| 78 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 57 мм. | л.м. | 10.00 |  |  |
| 79 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 89 мм. | л.м. | 10.00 |  |  |
| 80 | Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 108 мм. | л.м. | 10.00 |  |  |
| 81 | Демонтаж, доставка и монтаж радиаторни тапи 1 1/4 " | бр. | 30.00 |  |  |
|  | Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в тухлен зид с размер на отворите: |  |  |  |  |
| 82 | До 20/20 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 83 | До 30/30 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 84 | До 40/40 см. | бр. | 10.00 |  |  |
|  | Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в бетон с размер на отворите: |  |  |  |  |
| 85 | До 20/20 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 86 | До 30/30 см. | бр. | 10.00 |  |  |
| 87 | До 40/40 см. | бр. | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на спирателен вентил: |  |  |  |  |
| 88 | ½ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 89 | ¾ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 90 | 1 " | бр. | 10.00 |  |  |
| 91 | 1 ¼ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 92 | 1 ½ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 93 | 2 " | бр. | 10.00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изпразнител: |  |  |  |  |
| 94 | ½ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 95 | ¾ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 96 | 1 " | бр. | 10.00 |  |  |
| 97 | 1 ¼ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 98 | 1 ½ " | бр. | 10.00 |  |  |
| 99 | 2 " | бр. | 10.00 |  |  |
|  | ОБЩА СУМА : |  |
| I | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА": |  |
| II | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "СТОЛАРСКИ СРР": |  |
| III | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ": |  |
| IV | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ: |  |
| V | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ: |  |
| VI | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ" : |  |
| VII | ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ: |  |
| ОБЩО БЕЗ ДДС: |  |
| ДДС: |  |
| ОБЩО: |  |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният/ната ………………………………... 	 с лична карта №…………… , издадена на……… от ……………, с ЕГН…………….  , в качеството ми на ……………… (посочва 	се съответното качество на лицето), представляващ………………………………. (посочва 	се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно Геоложкия Университет „Свети Иван Рилски““

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

* Декларацията се попълва от представляващия участника, а при участник обединение - от всеки от членовете на обединението.

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС